## Sheet1
时间 | 一次网供水温度(℃) | 一次网供水压力(Mpa) | 一次网回水温度(℃) | 一次网回水压力(Mpa) | 东区二次网供水温度(℃) | 东区二次网供水压力(Mpa) | 东区二次网回水温度(℃) | 东区二次网回水压力(Mpa) | 西区二次网供水温度(℃) | 西区二次网供水压力(Mpa) | 西区二次网回水温度(℃) | 西区二次网回水压力(Mpa) | 南区二次网供水温度(℃) | 南区二次网供水压力(Mpa) | 南区二次网回水温度(℃) | 南区二次网回水压力(Mpa) | 北区二次网供水温度(℃) | 北区二次网供水压力(Mpa) | 北区二次网回水温度(℃) | 北区二次网回水压力(Mpa) | 高区二次网供水温度(℃) | 高区二次网供水压力(Mpa) | 高区二次网回水温度(℃) | 高区二次网回水压力(Mpa) | 室外温度实际值 | 气温2m(℃) | 降水量(mm) | 降雪量(mm) | 地表温度(℃) | 露点温度(℃) | 相对湿度(%) | 最大阵风(上一小时内，m/s) | 总太阳辐射度(down,J/m2)
2024年11月01日00时15分00秒 | 66.2371 | 0.68419 | 32.3873 | 0.2041 | 32.8519 | 0.61898 | 29.2126 | 0.4618 | 32.6322 | 0.51485 | 29.9382 | 0.37767 | 37.8073 | 0.40628 | 33.5386 | 0.29561 | 37.6699 | 0.52139 | 33.2113 | 0.35218 | 32.6345 | 0.69615 | 30.1259 | 0.61524 |  | 6.24 | 0.001 | 0 | 4.18 | 6.02 | 98.47 | 3.08 | 0
2024年11月01日00时30分00秒 | 66.4637 | 0.685 | 32.3804 | 0.20498 | 32.8679 | 0.62977 | 29.2241 | 0.47437 | 33.2593 | 0.50186 | 30.0137 | 0.36624 | 37.8439 | 0.40318 | 33.5592 | 0.29566 | 37.7867 | 0.52498 | 33.344 | 0.35398 | 32.6825 | 0.70992 | 30.1602 | 0.6277 |  | 6.24 | 0.001 | 0 | 4.18 | 6.02 | 98.47 | 3.08 | 0
2024年11月01日00时45分00秒 | 66.8048 | 0.71188 | 32.1538 | 0.20137 | 33.0556 | 0.63939 | 29.2744 | 0.4815 | 33.3326 | 0.50301 | 30.0801 | 0.36522 | 38.0659 | 0.39791 | 33.6164 | 0.29109 | 35.6283 | 0.5254 | 33.4516 | 0.35589 | 32.4811 | 0.72267 | 30.2152 | 0.63883 |  | 6.24 | 0.001 | 0 | 4.18 | 6.02 | 98.47 | 3.08 | 0
2024年11月01日01时00分00秒 | 66.3012 | 0.40086 | 31.9043 | 0.19466 | 31.2909 | 0.64432 | 29.3202 | 0.49144 | 31.6846 | 0.51065 | 30.1671 | 0.37142 | 36.8482 | 0.39705 | 33.6713 | 0.28804 | 36.0243 | 0.52723 | 33.2708 | 0.35872 | 31.4832 | 0.7128 | 30.2541 | 0.63077 |  | 6.04 | 0.002 | 0 | 4.99 | 5.79 | 98.28 | 3.41 | 0
2024年11月01日01时15分00秒 | 65.3674 | 0.39739 | 31.9501 | 0.19312 | 31.4946 | 0.6149 | 29.2996 | 0.45799 | 31.7304 | 0.51012 | 30.0961 | 0.37483 | 36.7681 | 0.39537 | 33.6805 | 0.28553 | 35.8572 | 0.52974 | 33.1861 | 0.35565 | 32.1149 | 0.68649 | 30.277 | 0.60497 |  | 6.04 | 0.002 | 0 | 4.99 | 5.79 | 98.28 | 3.41 | 0
2024年11月01日01时30分00秒 | 65.214 | 0.52152 | 32.0348 | 0.19683 | 32.0394 | 0.62452 | 29.1257 | 0.46602 | 32.0256 | 0.51007 | 29.8032 | 0.37391 | 37.084 | 0.39158 | 33.5225 | 0.28118 | 36.3401 | 0.52818 | 33.0098 | 0.35738 | 32.4994 | 0.69918 | 30.1396 | 0.61519 |  | 6.04 | 0.002 | 0 | 4.99 | 5.79 | 98.28 | 3.41 | 0
2024年11月01日01时45分00秒 | 64.6487 | 0.53243 | 32.0165 | 0.19988 | 32.0371 | 0.63346 | 28.9174 | 0.47615 | 32.2728 | 0.49986 | 29.5834 | 0.36265 | 37.4182 | 0.43126 | 33.2753 | 0.32503 | 36.3333 | 0.53175 | 32.8611 | 0.36209 | 32.504 | 0.71315 | 29.9657 | 0.62906 |  | 6.04 | 0.002 | 0 | 4.99 | 5.79 | 98.28 | 3.41 | 0
2024年11月01日02时00分00秒 | 63.9643 | 0.53783 | 31.5175 | 0.19873 | 31.3939 | 0.64369 | 28.835 | 0.48629 | 31.5885 | 0.50628 | 29.5308 | 0.3667 | 36.9787 | 0.42662 | 33.0442 | 0.31924 | 35.8755 | 0.53136 | 32.6734 | 0.36316 | 31.9455 | 0.72574 | 29.9771 | 0.64181 |  | 6.45 | 0.011 | 0 | 5.33 | 6.09 | 97.51 | 3.75 | 0
2024年11月01日02时15分00秒 | 64.0101 | 0.53416 | 31.7761 | 0.1981 | 31.6526 | 0.60973 | 28.7823 | 0.47332 | 31.593 | 0.51478 | 29.4987 | 0.37925 | 36.9947 | 0.42261 | 32.9961 | 0.31346 | 35.5734 | 0.53392 | 32.5795 | 0.36636 | 31.7899 | 0.70655 | 30.0343 | 0.6242 |  | 6.45 | 0.011 | 0 | 5.33 | 6.09 | 97.51 | 3.75 | 0
2024年11月01日02时30分00秒 | 62.948 | 0.53328 | 31.6892 | 0.19851 | 31.5175 | 0.61795 | 28.7114 | 0.45987 | 31.9799 | 0.5036 | 29.4553 | 0.36775 | 36.9902 | 0.41631 | 33.1037 | 0.31016 | 35.5871 | 0.52872 | 32.5177 | 0.35845 | 32.3644 | 0.68763 | 30.0801 | 0.60433 |  | 6.45 | 0.011 | 0 | 5.33 | 6.09 | 97.51 | 3.75 | 0
2024年11月01日02时45分00秒 | 63.2158 | 0.52672 | 31.696 | 0.19554 | 31.4351 | 0.62669 | 28.6313 | 0.47069 | 31.3619 | 0.50706 | 29.3957 | 0.37171 | 37.013 | 0.41292 | 33.1151 | 0.30704 | 35.6512 | 0.5293 | 32.4422 | 0.35945 | 32.298 | 0.69994 | 30.0504 | 0.61656 |  | 6.45 | 0.011 | 0 | 5.33 | 6.09 | 97.51 | 3.75 | 0
2024年11月01日03时00分00秒 | 64.4884 | 0.5325 | 31.648 | 0.19639 | 31.4076 | 0.63578 | 28.5649 | 0.47864 | 31.9707 | 0.5066 | 29.3339 | 0.36912 | 37.1641 | 0.40909 | 33.09 | 0.30623 | 35.713 | 0.52572 | 32.369 | 0.35726 | 32.3598 | 0.71207 | 30.0366 | 0.62865 |  | 6.47 | 0.018 | 0 | 5.38 | 6.15 | 97.82 | 4.29 | 0
2024年11月01日03时15分00秒 | 65.6855 | 0.52677 | 31.4946 | 0.19676 | 31.0758 | 0.64549 | 28.51 | 0.48905 | 31.5244 | 0.50704 | 29.2607 | 0.36829 | 37.3152 | 0.40633 | 33.1197 | 0.29854 | 35.7656 | 0.53402 | 32.3163 | 0.36375 | 32.1515 | 0.72338 | 29.9908 | 0.64056 |  | 6.47 | 0.018 | 0 | 5.38 | 6.15 | 97.82 | 4.29 | 0
2024年11月01日03时30分00秒 | 66.5003 | 0.52928 | 31.6938 | 0.19429 | 31.5335 | 0.61053 | 28.4619 | 0.4536 | 31.5015 | 0.50618 | 29.2424 | 0.36998 | 37.4159 | 0.40091 | 33.1403 | 0.29686 | 35.8022 | 0.52816 | 32.2797 | 0.36092 | 31.8128 | 0.71056 | 29.9771 | 0.62909 |  | 6.47 | 0.018 | 0 | 5.38 | 6.15 | 97.82 | 4.29 | 0
2024年11月01日03时45分00秒 | 68.4298 | 0.53023 | 31.8242 | 0.19178 | 31.6114 | 0.62228 | 28.4207 | 0.46434 | 32.1241 | 0.50784 | 29.2401 | 0.37049 | 37.718 | 0.39937 | 33.2067 | 0.29336 | 35.9831 | 0.52569 | 32.2705 | 0.35796 | 32.6802 | 0.69217 | 30.0572 | 0.61158 |  | 6.47 | 0.018 | 0 | 5.38 | 6.15 | 97.82 | 4.29 | 0
2024年11月01日04时00分00秒 | 67.6814 | 0.51986 | 31.7189 | 0.19136 | 31.5106 | 0.63192 | 28.4001 | 0.47169 | 32.1218 | 0.50474 | 29.2493 | 0.37015 | 37.7546 | 0.39913 | 33.2959 | 0.28929 | 35.9007 | 0.5325 | 32.3003 | 0.36392 | 32.7123 | 0.69413 | 30.1396 | 0.61197 |  | 6.64 | 0.001 | 0 | 5.4 | 6.29 | 97.59 | 4.38 | 0
2024年11月01日04时15分00秒 | 65.7313 | 0.52179 | 31.8814 | 0.19178 | 31.2955 | 0.63956 | 28.3978 | 0.48092 | 31.7578 | 0.50345 | 29.2927 | 0.36536 | 37.6013 | 0.39478 | 33.4104 | 0.29153 | 36.0494 | 0.52901 | 32.3346 | 0.36033 | 32.5681 | 0.70609 | 30.1831 | 0.62342 |  | 6.64 | 0.001 | 0 | 5.4 | 6.29 | 97.59 | 4.38 | 0
2024年11月01日04时30分00秒 | 66.6377 | 0.51732 | 32.0142 | 0.19112 | 30.7233 | 0.65055 | 28.4161 | 0.49185 | 31.4992 | 0.51136 | 29.3133 | 0.37108 | 37.7386 | 0.39373 | 33.5363 | 0.28457 | 36.1387 | 0.52838 | 32.3507 | 0.35618 | 32.5635 | 0.71839 | 30.2495 | 0.63463 |  | 6.64 | 0.001 | 0 | 5.4 | 6.29 | 97.59 | 4.38 | 0
2024年11月01日04时45分00秒 | 67.2099 | 0.5221 | 31.9776 | 0.19112 | 31.4328 | 0.61412 | 28.3818 | 0.45574 | 31.561 | 0.51407 | 29.2859 | 0.37498 | 37.4159 | 0.41436 | 33.6461 | 0.31448 | 36.2783 | 0.53394 | 32.4216 | 0.365 | 32.0394 | 0.72274 | 30.2129 | 0.64242 |  | 6.64 | 0.001 | 0 | 5.4 | 6.29 | 97.59 | 4.38 | 0
2024年11月01日05时00分00秒 | 67.3701 | 0.51766 | 32.0348 | 0.1916 | 31.4214 | 0.62064 | 28.336 | 0.4618 | 32.0943 | 0.5035 | 29.2767 | 0.36663 | 37.8233 | 0.42811 | 33.5203 | 0.3199 | 36.3607 | 0.52735 | 32.4903 | 0.36099 | 32.6986 | 0.69264 | 30.2083 | 0.61053 |  | 6.95 | 0.009 | 0 | 5.41 | 6.6 | 97.66 | 4.52 | 0
2024年11月01日05时15分00秒 | 67.3014 | 0.52066 | 32.0623 | 0.19156 | 31.4626 | 0.62979 | 28.3131 | 0.4722 | 31.8952 | 0.50496 | 29.2699 | 0.36436 | 37.7729 | 0.42361 | 33.4607 | 0.31695 | 36.4111 | 0.52164 | 32.5315 | 0.3587 | 32.8176 | 0.69349 | 30.3067 | 0.6097 |  | 6.95 | 0.009 | 0 | 5.41 | 6.6 | 97.66 | 4.52 | 0
2024年11月01日05时30分00秒 | 64.9851 | 0.51864 | 31.8425 | 0.1909 | 31.2291 | 0.64139 | 28.3017 | 0.48209 | 31.9158 | 0.50772 | 29.2721 | 0.37232 | 37.5303 | 0.41898 | 33.5111 | 0.31211 | 36.1593 | 0.53282 | 32.5887 | 0.3657 | 32.6528 | 0.70619 | 30.3021 | 0.62137 |  | 6.95 | 0.009 | 0 | 5.41 | 6.6 | 97.66 | 4.52 | 0
2024年11月01日05时45分00秒 | 67.8462 | 0.52816 | 32.163 | 0.19033 | 30.8057 | 0.65057 | 28.3085 | 0.49256 | 32.108 | 0.50523 | 29.2699 | 0.36802 | 37.9423 | 0.41407 | 33.5775 | 0.3086 | 36.5644 | 0.53038 | 32.6413 | 0.3618 | 32.6711 | 0.72142 | 30.2815 | 0.63956 |  | 6.95 | 0.009 | 0 | 5.41 | 6.6 | 97.66 | 4.52 | 0
2024年11月01日06时00分00秒 | 67.8164 | 0.52486 | 32.1813 | 0.19004 | 31.4191 | 0.61358 | 28.2925 | 0.45613 | 31.5724 | 0.50994 | 29.2378 | 0.36898 | 37.9927 | 0.41129 | 33.6484 | 0.30364 | 36.6148 | 0.52594 | 32.6757 | 0.35464 | 32.1607 | 0.72582 | 30.2632 | 0.64386 |  | 7.04 | 0.01 | 0 | 5.91 | 6.64 | 97.29 | 4.56 | 0
2024年11月01日06时15分00秒 | 67.8164 | 0.52515 | 32.1447 | 0.1896 | 31.4282 | 0.62127 | 28.2719 | 0.46036 | 31.7235 | 0.51226 | 29.2584 | 0.37574 | 38.0041 | 0.4074 | 33.6118 | 0.30008 | 36.6514 | 0.53172 | 32.7146 | 0.36504 | 32.8748 | 0.68722 | 30.2724 | 0.60706 |  | 7.04 | 0.01 | 0 | 5.91 | 6.64 | 97.29 | 4.56 | 0
2024年11月01日06时30分00秒 | 70.4875 | 0.52696 | 32.1401 | 0.18787 | 31.6136 | 0.6254 | 28.2788 | 0.46746 | 32.2751 | 0.50054 | 29.2767 | 0.36395 | 38.1048 | 0.40655 | 33.6942 | 0.29654 | 36.7292 | 0.53392 | 32.7832 | 0.36702 | 33.0648 | 0.69169 | 30.3822 | 0.60855 |  | 7.04 | 0.01 | 0 | 5.91 | 6.64 | 97.29 | 4.56 | 0
2024年11月01日06时45分00秒 | 71.0895 | 0.53272 | 32.2866 | 0.18784 | 31.7441 | 0.63597 | 28.2765 | 0.47772 | 31.9158 | 0.51534 | 29.2882 | 0.37921 | 38.1208 | 0.40203 | 33.7881 | 0.29295 | 36.9375 | 0.53397 | 32.8542 | 0.36868 | 33.2319 | 0.70458 | 30.4211 | 0.62042 |  | 7.04 | 0.01 | 0 | 5.91 | 6.64 | 97.29 | 4.56 | 0
2024年11月01日07时00分00秒 | 71.0964 | 0.55828 | 32.1035 | 0.18443 | 31.323 | 0.64776 | 28.3131 | 0.48846 | 32.5566 | 0.5097 | 29.3523 | 0.37295 | 37.9995 | 0.39778 | 33.8727 | 0.28963 | 36.3882 | 0.52349 | 32.884 | 0.3565 | 33.1174 | 0.7203 | 30.4601 | 0.6378 |  | 7.18 | 0.005 | 0 | 5.85 | 6.76 | 97.18 | 4.66 | 0
2024年11月01日07时15分00秒 | 70.8858 | 0.55772 | 32.2087 | 0.18623 | 31.9295 | 0.61178 | 28.3703 | 0.45118 | 32.7031 | 0.50433 | 29.4415 | 0.36585 | 38.0247 | 0.3972 | 33.9574 | 0.29019 | 36.3333 | 0.52645 | 32.8702 | 0.35879 | 32.5315 | 0.7211 | 30.5264 | 0.63927 |  | 7.18 | 0.005 | 0 | 5.85 | 6.76 | 97.18 | 4.66 | 0
2024年11月01日07时30分00秒 | 70.5333 | 0.55203 | 32.2843 | 0.18421 | 31.8814 | 0.62047 | 28.4161 | 0.46046 | 32.7214 | 0.50438 | 29.5377 | 0.36985 | 37.9492 | 0.3921 | 33.9048 | 0.28318 | 36.5393 | 0.53346 | 32.9023 | 0.36307 | 33.2341 | 0.69584 | 30.6088 | 0.61339 |  | 7.18 | 0.005 | 0 | 5.85 | 6.76 | 97.18 | 4.66 | 0
2024年11月01日07时45分00秒 | 70.6569 | 0.55304 | 32.3644 | 0.18399 | 31.9295 | 0.62616 | 28.4688 | 0.46949 | 32.3415 | 0.50555 | 29.6132 | 0.36937 | 37.8737 | 0.42957 | 33.8361 | 0.32212 | 36.5415 | 0.53187 | 32.8817 | 0.3659 | 33.2868 | 0.69064 | 30.6546 | 0.60824 |  | 7.18 | 0.005 | 0 | 5.85 | 6.76 | 97.18 | 4.66 | 0
2024年11月01日08时00分00秒 | 70.3021 | 0.5662 | 32.3049 | 0.18399 | 32.0211 | 0.63797 | 28.5077 | 0.47889 | 32.369 | 0.51329 | 29.6544 | 0.37737 | 37.6631 | 0.42418 | 33.6095 | 0.31883 | 36.4065 | 0.53265 | 32.8244 | 0.36399 | 32.4857 | 0.70157 | 30.6546 | 0.61854 |  | 6.86 | 0.007 | 0 | 6.19 | 6.56 | 97.92 | 4.77 | 86720
2024年11月01日08时15分00秒 | 69.659 | 0.57103 | 32.2889 | 0.18372 | 31.22 | 0.64918 | 28.5534 | 0.492 | 32.7649 | 0.50806 | 29.7047 | 0.37103 | 37.4502 | 0.41981 | 33.4562 | 0.31355 | 36.3905 | 0.52652 | 32.726 | 0.35677 | 32.369 | 0.71434 | 30.6134 | 0.63062 |  | 6.86 | 0.007 | 0 | 6.19 | 6.56 | 97.92 | 4.77 | 86720
2024年11月01日08时30分00秒 | 69.6109 | 0.57069 | 32.2728 | 0.18418 | 32.0233 | 0.61205 | 28.5832 | 0.4565 | 32.5795 | 0.50985 | 29.7551 | 0.37525 | 37.5006 | 0.41363 | 33.4882 | 0.30762 | 36.3104 | 0.53319 | 32.6459 | 0.36124 | 31.5862 | 0.72679 | 30.4349 | 0.64347 |  | 6.86 | 0.007 | 0 | 6.19 | 6.56 | 97.92 | 4.77 | 86720
2024年11月01日08时45分00秒 | 69.2744 | 0.56021 | 32.2202 | 0.18242 | 32.0027 | 0.62174 | 28.5832 | 0.46334 | 32.9137 | 0.50228 | 29.7688 | 0.36585 | 37.4891 | 0.41016 | 33.5042 | 0.30311 | 36.3195 | 0.52242 | 32.678 | 0.35333 | 31.2955 | 0.70868 | 30.1213 | 0.62586 |  | 6.86 | 0.007 | 0 | 6.19 | 6.56 | 97.92 | 4.77 | 86720
2024年11月01日09时00分00秒 | 68.8464 | 0.55858 | 32.1195 | 0.17608 | 31.989 | 0.62945 | 28.5901 | 0.47279 | 32.7741 | 0.50155 | 29.7894 | 0.36395 | 37.3495 | 0.40687 | 33.4058 | 0.30142 | 36.2417 | 0.52672 | 32.623 | 0.36297 | 31.735 | 0.6848 | 29.968 | 0.6026 |  | 6.51 | 0.01 | 0 | 7.17 | 6.5 | 99.94 | 4.4 | 307712
2024年11月01日09时15分00秒 | 69.2035 | 0.55711 | 32.108 | 0.17576 | 31.9936 | 0.63788 | 28.5992 | 0.47969 | 32.5338 | 0.50596 | 29.7963 | 0.36592 | 37.3404 | 0.40325 | 33.3898 | 0.2941 | 36.1387 | 0.53038 | 32.4834 | 0.36304 | 31.6297 | 0.69684 | 29.8489 | 0.61205 |  | 6.51 | 0.01 | 0 | 7.17 | 6.5 | 99.94 | 4.4 | 307712
2024年11月01日09时30分00秒 | 69.4484 | 0.55116 | 32.1241 | 0.17603 | 31.2726 | 0.64632 | 28.613 | 0.48826 | 32.4697 | 0.51292 | 29.8032 | 0.3765 | 37.3404 | 0.39698 | 33.3692 | 0.2908 | 36.157 | 0.52159 | 32.4605 | 0.35457 | 31.4557 | 0.70609 | 29.6681 | 0.62103 |  | 6.51 | 0.01 | 0 | 7.17 | 6.5 | 99.94 | 4.4 | 307712
2024年11月01日09时45分00秒 | 68.9975 | 0.55745 | 31.9844 | 0.17595 | 32.005 | 0.6096 | 28.6313 | 0.45098 | 32.9114 | 0.50379 | 29.81 | 0.36805 | 36.7201 | 0.395 | 33.3326 | 0.28702 | 36.0792 | 0.52818 | 32.4651 | 0.36067 | 31.2886 | 0.71463 | 29.5331 | 0.63202 |  | 6.51 | 0.01 | 0 | 7.17 | 6.5 | 99.94 | 4.4 | 307712
2024年11月01日10时00分00秒 | 68.8327 | 0.55833 | 31.9615 | 0.16863 | 32.0233 | 0.61783 | 28.6587 | 0.45867 | 32.6322 | 0.50262 | 29.826 | 0.36363 | 36.9352 | 0.41485 | 33.0694 | 0.30867 | 36.0929 | 0.53087 | 32.4582 | 0.35806 | 30.5127 | 0.72574 | 29.3889 | 0.64261 |  | 9.26 | 0.002 | 0 | 10.06 | 7.3 | 87.53 | 4.39 | 725120
2024年11月01日10时15分00秒 | 69.366 | 0.56461 | 31.8791 | 0.16216 | 32.1561 | 0.6294 | 28.6702 | 0.46895 | 32.472 | 0.50982 | 29.8215 | 0.3688 | 36.0815 | 0.40189 | 32.694 | 0.30176 | 36.1593 | 0.52874 | 32.4102 | 0.36077 | 30.5081 | 0.71007 | 29.2653 | 0.62733 |  | 9.26 | 0.002 | 0 | 10.06 | 7.3 | 87.53 | 4.39 | 725120
2024年11月01日10时30分00秒 | 69.5125 | 0.56368 | 31.9638 | 0.16338 | 32.195 | 0.63646 | 28.6839 | 0.47818 | 32.7832 | 0.50963 | 29.8283 | 0.37161 | 36.2188 | 0.40521 | 32.1996 | 0.30025 | 35.9556 | 0.5336 | 32.4559 | 0.36668 | 31.0689 | 0.68583 | 29.2012 | 0.60465 |  | 9.26 | 0.002 | 0 | 10.06 | 7.3 | 87.53 | 4.39 | 725120
2024年11月01日10时45分00秒 | 69.6498 | 0.54635 | 32.0211 | 0.1638 | 31.339 | 0.64691 | 28.7274 | 0.48844 | 32.7375 | 0.50535 | 29.8672 | 0.36649 | 37.3701 | 0.4284 | 31.8357 | 0.32276 | 35.9899 | 0.52208 | 32.314 | 0.35391 | 30.943 | 0.6932 | 29.1394 | 0.61056 |  | 9.26 | 0.002 | 0 | 10.06 | 7.3 | 87.53 | 4.39 | 725120
2024年11月01日11时00分00秒 | 69.7894 | 0.54137 | 31.989 | 0.176 | 32.1263 | 0.6098 | 28.7732 | 0.45089 | 32.4102 | 0.51405 | 29.9016 | 0.37274 | 37.4662 | 0.41534 | 31.9776 | 0.30872 | 35.9304 | 0.52843 | 32.3049 | 0.36263 | 30.84 | 0.70484 | 29.0616 | 0.61935 |  | 9.65 | 0.001 | 0 | 12.17 | 7.46 | 86.21 | 4.2 | 1137344
2024年11月01日11时15分00秒 | 70.3868 | 0.54054 | 31.9615 | 0.17818 | 32.1698 | 0.61822 | 28.8029 | 0.46134 | 32.5086 | 0.5149 | 29.913 | 0.37728 | 37.4182 | 0.41917 | 32.0188 | 0.27837 | 35.7679 | 0.54942 | 32.3461 | 0.34795 | 30.7576 | 0.71583 | 29.0204 | 0.63373 |  | 9.65 | 0.001 | 0 | 12.17 | 7.46 | 86.21 | 4.2 | 1137344
2024年11月01日11时30分00秒 | 71.1353 | 0.54471 | 31.9638 | 0.18797 | 32.2843 | 0.62711 | 28.835 | 0.46981 | 31.7761 | 0.51422 | 29.913 | 0.37637 | 38.2055 | 0.46741 | 32.3552 | 0.32508 | 35.7839 | 0.55973 | 32.3507 | 0.35718 | 30.0526 | 0.7256 | 28.9265 | 0.64933 |  | 9.65 | 0.001 | 0 | 12.17 | 7.46 | 86.21 | 4.2 | 1137344
2024年11月01日11时45分00秒 | 70.6523 | 0.54295 | 32.0577 | 0.18611 | 32.2408 | 0.63377 | 28.851 | 0.47576 | 32.2339 | 0.50357 | 29.8901 | 0.36797 | 38.2879 | 0.46495 | 32.5864 | 0.32159 | 35.6809 | 0.55931 | 32.3117 | 0.35735 | 30.2083 | 0.70179 | 28.8693 | 0.62157 |  | 9.65 | 0.001 | 0 | 12.17 | 7.46 | 86.21 | 4.2 | 1137344
2024年11月01日12时00分00秒 | 70.7027 | 0.54415 | 32.2408 | 0.18587 | 32.1401 | 0.64125 | 28.9014 | 0.48385 | 31.8997 | 0.50133 | 29.7139 | 0.36111 | 38.5306 | 0.46309 | 32.8817 | 0.32215 | 35.7176 | 0.56158 | 32.3301 | 0.35804 | 30.7004 | 0.68836 | 28.883 | 0.60558 |  | 10.3 | 0 | 0 | 14.68 | 7.03 | 80.13 | 4.51 | 1552512
2024年11月01日12时15分00秒 | 70.7897 | 0.55228 | 32.0462 | 0.1822 | 32.0714 | 0.64542 | 28.9357 | 0.49422 | 31.5496 | 0.5047 | 29.5445 | 0.36519 | 37.7409 | 0.45711 | 33.3165 | 0.31578 | 36.0929 | 0.56339 | 32.3919 | 0.35821 | 30.8263 | 0.69845 | 28.851 | 0.61363 |  | 10.3 | 0 | 0 | 14.68 | 7.03 | 80.13 | 4.51 | 1552512
2024年11月01日12时30分00秒 | 70.1625 | 0.54945 | 31.9593 | 0.18081 | 32.3484 | 0.6127 | 28.9609 | 0.45472 | 31.696 | 0.49957 | 29.3637 | 0.35977 | 37.7867 | 0.44891 | 33.5454 | 0.30784 | 35.8366 | 0.56471 | 32.4399 | 0.36131 | 30.7347 | 0.70812 | 28.8121 | 0.62525 |  | 10.3 | 0 | 0 | 14.68 | 7.03 | 80.13 | 4.51 | 1552512
2024年11月01日12时45分00秒 | 71.4076 | 0.55379 | 32.0302 | 0.18169 | 32.4903 | 0.62188 | 28.9837 | 0.46524 | 31.6846 | 0.50172 | 29.2721 | 0.36746 | 37.9812 | 0.44669 | 33.6507 | 0.30655 | 36.2303 | 0.56192 | 32.4834 | 0.36175 | 30.6523 | 0.72052 | 28.8121 | 0.63553 |  | 10.3 | 0 | 0 | 14.68 | 7.03 | 80.13 | 4.51 | 1552512
2024年11月01日13时00分00秒 | 72.0325 | 0.55208 | 31.9547 | 0.18089 | 32.5635 | 0.6315 | 29.0135 | 0.47235 | 31.6548 | 0.50521 | 29.1783 | 0.36746 | 37.9812 | 0.44224 | 33.5592 | 0.30384 | 36.3584 | 0.56353 | 32.5795 | 0.36744 | 30.1831 | 0.72738 | 28.8029 | 0.64669 |  | 12.81 | 0 | 0 | 15.28 | 6.46 | 65.27 | 4.8 | 1822528
2024年11月01日13时15分00秒 | 72.7214 | 0.55499 | 32.0943 | 0.17935 | 32.607 | 0.64156 | 29.0478 | 0.48553 | 31.6342 | 0.5064 | 29.1051 | 0.36844 | 38.0591 | 0.44158 | 33.5843 | 0.30101 | 36.5187 | 0.55572 | 32.6688 | 0.35801 | 30.5928 | 0.69769 | 28.8167 | 0.61456 |  | 12.81 | 0 | 0 | 15.28 | 6.46 | 65.27 | 4.8 | 1822528
2024年11月01日13时30分00秒 | 72.7329 | 0.54908 | 32.1286 | 0.18294 | 32.0371 | 0.65152 | 29.1211 | 0.49234 | 31.2978 | 0.5095 | 29.0639 | 0.37239 | 38.1208 | 0.44017 | 33.637 | 0.29803 | 36.6148 | 0.55704 | 32.7649 | 0.35552 | 30.9224 | 0.69042 | 28.883 | 0.60797 |  | 12.81 | 0 | 0 | 15.28 | 6.46 | 65.27 | 4.8 | 1822528
2024年11月01日13时45分00秒 | 72.0233 | 0.54725 | 32.2683 | 0.18169 | 32.7169 | 0.61405 | 29.1829 | 0.45645 | 30.9339 | 0.51114 | 29.0341 | 0.36973 | 38.098 | 0.43702 | 33.6965 | 0.29654 | 36.6194 | 0.55699 | 32.8679 | 0.3577 | 30.9361 | 0.70265 | 28.9128 | 0.61915 |  | 12.81 | 0 | 0 | 15.28 | 6.46 | 65.27 | 4.8 | 1822528
2024年11月01日14时00分00秒 | 71.4946 | 0.54671 | 32.2385 | 0.18081 | 32.7169 | 0.62083 | 29.2401 | 0.46368 | 30.8286 | 0.50672 | 28.9105 | 0.36876 | 38.1003 | 0.43641 | 33.7697 | 0.29175 | 36.6377 | 0.56082 | 32.9206 | 0.35975 | 30.8995 | 0.71261 | 28.9288 | 0.62982 |  | 13.06 | 0 | 0 | 16.02 | 6.09 | 62.61 | 4.6 | 1824896
2024年11月01日14时15分00秒 | 71.0597 | 0.55343 | 32.2728 | 0.18167 | 32.7466 | 0.63248 | 29.2836 | 0.47318 | 30.8125 | 0.51654 | 28.9174 | 0.37989 | 38.114 | 0.43492 | 33.827 | 0.29146 | 36.6125 | 0.56385 | 32.8862 | 0.36219 | 30.3021 | 0.72616 | 28.9448 | 0.64244 |  | 13.06 | 0 | 0 | 16.02 | 6.09 | 62.61 | 4.6 | 1824896
2024年11月01日14时30分00秒 | 70.2701 | 0.55052 | 32.1355 | 0.18294 | 32.6825 | 0.63978 | 29.3133 | 0.4828 | 30.7279 | 0.50894 | 28.8762 | 0.37144 | 38.0728 | 0.43343 | 33.8498 | 0.28916 | 36.5438 | 0.55489 | 32.9137 | 0.35513 | 30.3296 | 0.70985 | 28.954 | 0.62872 |  | 13.06 | 0 | 0 | 16.02 | 6.09 | 62.61 | 4.6 | 1824896
2024年11月01日14时45分00秒 | 69.6658 | 0.55557 | 32.2705 | 0.17986 | 32.2705 | 0.64791 | 29.3545 | 0.49476 | 30.6752 | 0.51595 | 28.8304 | 0.37984 | 38.0018 | 0.42974 | 33.8682 | 0.2876 | 36.4202 | 0.56698 | 32.9801 | 0.3627 | 30.9224 | 0.68749 | 28.9952 | 0.60313 |  | 13.06 | 0 | 0 | 16.02 | 6.09 | 62.61 | 4.6 | 1824896
2024年11月01日15时00分00秒 | 69.8352 | 0.57828 | 32.2271 | 0.18001 | 32.845 | 0.61642 | 29.3774 | 0.45706 | 30.6958 | 0.51434 | 28.7869 | 0.37884 | 38.0499 | 0.46859 | 33.8682 | 0.32354 | 36.7086 | 0.55553 | 33.0098 | 0.35286 | 30.9911 | 0.69659 | 29.0249 | 0.61407 |  | 13 | 0 | 0 | 14.39 | 6.05 | 62.67 | 2.85 | 952512
2024年11月01日15时15分00秒 | 69.7505 | 0.57945 | 32.1126 | 0.18218 | 32.845 | 0.62223 | 29.3843 | 0.46602 | 30.6546 | 0.50999 | 28.7343 | 0.37706 | 37.7592 | 0.45364 | 33.6164 | 0.30962 | 36.6445 | 0.5515 | 32.9503 | 0.35369 | 30.9659 | 0.70983 | 29.0043 | 0.62962 |  | 13 | 0 | 0 | 14.39 | 6.05 | 62.67 | 2.85 | 952512
2024年11月01日15时30分00秒 | 69.5628 | 0.56041 | 32.0211 | 0.18206 | 32.7306 | 0.63329 | 29.4003 | 0.47362 | 30.7141 | 0.50775 | 28.6931 | 0.37076 | 37.599 | 0.45086 | 33.4493 | 0.30833 | 36.1204 | 0.56693 | 32.8016 | 0.36265 | 30.7439 | 0.72118 | 29.0135 | 0.63875 |  | 13 | 0 | 0 | 14.39 | 6.05 | 62.67 | 2.85 | 952512
2024年11月01日15时45分00秒 | 68.6633 | 0.55482 | 31.9364 | 0.18045 | 32.5933 | 0.6401 | 29.4301 | 0.48243 | 30.8331 | 0.50816 | 28.5557 | 0.37125 | 37.5967 | 0.43045 | 33.5523 | 0.28733 | 36.0677 | 0.56104 | 32.829 | 0.36099 | 30.2358 | 0.72255 | 29.0135 | 0.64032 |  | 13 | 0 | 0 | 14.39 | 6.05 | 62.67 | 2.85 | 952512
2024年11月01日16时00分00秒 | 67.8485 | 0.54874 | 31.9501 | 0.17837 | 31.7853 | 0.64881 | 29.4392 | 0.48922 | 30.3548 | 0.51214 | 28.4184 | 0.37513 | 36.9032 | 0.46104 | 33.447 | 0.31971 | 35.9945 | 0.56878 | 32.8542 | 0.37015 | 30.7553 | 0.69335 | 29.0181 | 0.61219 |  | 12.37 | 0 | 0 | 12.98 | 6.2 | 66 | 2.35 | 619264
2024年11月01日16时15分00秒 | 67.3747 | 0.53021 | 32.0691 | 0.16438 | 32.52 | 0.61078 | 29.4232 | 0.4535 | 30.4303 | 0.50933 | 28.4001 | 0.3722 | 37.2602 | 0.46146 | 33.3829 | 0.31624 | 36.1502 | 0.55767 | 32.813 | 0.3546 | 30.7691 | 0.69215 | 29.0135 | 0.60992 |  | 12.37 | 0 | 0 | 12.98 | 6.2 | 66 | 2.35 | 619264
2024年11月01日16时30分00秒 | 67.1733 | 0.51158 | 31.902 | 0.17847 | 32.2911 | 0.61612 | 29.3706 | 0.45721 | 30.0137 | 0.51346 | 28.3131 | 0.37625 | 37.5509 | 0.45994 | 33.2296 | 0.31712 | 35.9167 | 0.56041 | 32.7375 | 0.35809 | 31.5885 | 0.70404 | 28.9792 | 0.61978 |  | 12.37 | 0 | 0 | 12.98 | 6.2 | 66 | 2.35 | 619264
2024年11月01日16时45分00秒 | 66.6125 | 0.51922 | 31.8219 | 0.18601 | 32.2019 | 0.6193 | 29.3248 | 0.46397 | 29.9977 | 0.50369 | 28.2193 | 0.36575 | 37.48 | 0.45528 | 33.122 | 0.31333 | 35.8068 | 0.55924 | 32.6574 | 0.36077 | 31.664 | 0.71471 | 28.9975 | 0.63172 |  | 12.37 | 0 | 0 | 12.98 | 6.2 | 66 | 2.35 | 619264
2024年11月01日17时00分00秒 | 66.4202 | 0.53077 | 31.6274 | 0.19312 | 32.1332 | 0.62501 | 29.2607 | 0.46876 | 30.2014 | 0.5044 | 28.13 | 0.36636 | 37.4617 | 0.44434 | 33.106 | 0.29986 | 35.7153 | 0.56014 | 32.5818 | 0.35889 | 31.5358 | 0.7245 | 29.1119 | 0.64051 |  | 12.11 | 0 | 0 | 9.44 | 6.59 | 68.96 | 1.6 | 300160
2024年11月01日17时15分00秒 | 68.3886 | 0.53087 | 31.6571 | 0.19514 | 32.211 | 0.63402 | 29.1737 | 0.47633 | 29.8787 | 0.51204 | 28.027 | 0.36998 | 37.8073 | 0.43853 | 33.193 | 0.29588 | 35.7221 | 0.56339 | 32.4971 | 0.36348 | 31.5427 | 0.71644 | 29.4141 | 0.63402 |  | 12.11 | 0 | 0 | 9.44 | 6.59 | 68.96 | 1.6 | 300160
2024年11月01日17时30分00秒 | 68.5077 | 0.53809 | 31.6274 | 0.1959 | 32.0119 | 0.6431 | 29.1005 | 0.48594 | 29.675 | 0.50704 | 27.9263 | 0.36895 | 37.8759 | 0.4376 | 33.2547 | 0.29671 | 35.7977 | 0.55802 | 32.4399 | 0.35745 | 32.417 | 0.69037 | 29.6086 | 0.60877 |  | 12.11 | 0 | 0 | 9.44 | 6.59 | 68.96 | 1.6 | 300160
2024年11月01日17时45分00秒 | 67.6173 | 0.54859 | 31.7189 | 0.19822 | 31.5358 | 0.65357 | 29.0501 | 0.50045 | 29.5766 | 0.50887 | 27.8599 | 0.36968 | 37.821 | 0.43792 | 33.2891 | 0.30025 | 35.6832 | 0.56329 | 32.3758 | 0.36534 | 32.5658 | 0.69164 | 29.8215 | 0.6079 |  | 12.11 | 0 | 0 | 9.44 | 6.59 | 68.96 | 1.6 | 300160
2024年11月01日18时00分00秒 | 67.1 | 0.54439 | 31.6915 | 0.19483 | 31.9615 | 0.61248 | 29.0021 | 0.45259 | 29.8444 | 0.49888 | 27.8027 | 0.3606 | 37.8439 | 0.43831 | 33.3806 | 0.2948 | 35.6008 | 0.56102 | 32.3415 | 0.35159 | 32.7123 | 0.70348 | 30.0504 | 0.62103 |  | 8.81 | 0 | 0 | 6.66 | 6.1 | 83.11 | 1.53 | 25600
2024年11月01日18时15分00秒 | 68.9723 | 0.5179 | 31.8082 | 0.19339 | 31.957 | 0.61754 | 28.9357 | 0.45999 | 31.3001 | 0.51344 | 27.7134 | 0.37513 | 37.9904 | 0.43843 | 33.4264 | 0.29561 | 35.6054 | 0.56139 | 32.3186 | 0.35469 | 32.8428 | 0.71363 | 30.1854 | 0.62975 |  | 8.81 | 0 | 0 | 6.66 | 6.1 | 83.11 | 1.53 | 25600
2024年11月01日18时30分00秒 | 69.1531 | 0.52894 | 31.5656 | 0.19346 | 31.9341 | 0.62484 | 28.835 | 0.46688 | 31.236 | 0.50643 | 27.6677 | 0.36641 | 38.0842 | 0.43868 | 33.4585 | 0.29566 | 35.6443 | 0.56339 | 32.2728 | 0.3607 | 32.4353 | 0.72479 | 30.2495 | 0.64234 |  | 8.81 | 0 | 0 | 6.66 | 6.1 | 83.11 | 1.53 | 25600
2024年11月01日18时45分00秒 | 67.5647 | 0.53201 | 31.6869 | 0.19012 | 31.7761 | 0.63041 | 28.8098 | 0.47601 | 31.339 | 0.51033 | 27.9698 | 0.37183 | 37.9652 | 0.43192 | 33.4813 | 0.29051 | 35.4818 | 0.56297 | 32.2431 | 0.3615 | 32.3392 | 0.71527 | 30.3662 | 0.63585 |  | 8.81 | 0 | 0 | 6.66 | 6.1 | 83.11 | 1.53 | 25600
2024年11月01日19时00分00秒 | 66.7132 | 0.5422 | 31.6274 | 0.19146 | 31.6503 | 0.63871 | 28.764 | 0.4807 | 32.0005 | 0.50269 | 28.3429 | 0.36846 | 37.9126 | 0.42935 | 33.534 | 0.28599 | 35.9419 | 0.55804 | 32.2202 | 0.36236 | 32.0783 | 0.68785 | 30.5127 | 0.60511 |  | 8.71 | 0 | 0 | 5.35 | 6.1 | 83.64 | 1.27 | 0
2024年11月01日19时15分00秒 | 67.8645 | 0.53978 | 31.6228 | 0.19307 | 31.1948 | 0.64542 | 28.7205 | 0.48902 | 31.957 | 0.50784 | 28.5832 | 0.37247 | 38.0316 | 0.42569 | 33.4974 | 0.28758 | 36.1158 | 0.56583 | 32.2683 | 0.36343 | 32.1149 | 0.69183 | 30.4875 | 0.61178 |  | 8.71 | 0 | 0 | 5.35 | 6.1 | 83.64 | 1.27 | 0
2024年11月01日19时30分00秒 | 67.4456 | 0.53783 | 31.751 | 0.1918 | 31.6365 | 0.62718 | 28.6679 | 0.47198 | 32.2728 | 0.51302 | 28.851 | 0.37581 | 37.9973 | 0.46634 | 33.4791 | 0.319 | 36.1112 | 0.56009 | 32.2934 | 0.36077 | 31.8746 | 0.70209 | 30.2609 | 0.61927 |  | 8.71 | 0 | 0 | 5.35 | 6.1 | 83.64 | 1.27 | 0
2024年11月01日19时45分00秒 | 69.7436 | 0.55533 | 32.0508 | 0.18518 | 31.799 | 0.61461 | 28.6061 | 0.45611 | 32.1767 | 0.50889 | 29.0867 | 0.36959 | 38.2078 | 0.46348 | 33.3921 | 0.3252 | 36.4477 | 0.56314 | 32.3301 | 0.36334 | 31.664 | 0.7138 | 29.9474 | 0.62955 |  | 8.71 | 0 | 0 | 5.35 | 6.1 | 83.64 | 1.27 | 0
2024年11月01日20时00分00秒 | 69.8489 | 0.55296 | 31.9593 | 0.18584 | 31.87 | 0.6181 | 28.558 | 0.46217 | 32.607 | 0.50291 | 29.3088 | 0.36692 | 38.2811 | 0.46336 | 33.344 | 0.32017 | 36.6194 | 0.5567 | 32.4788 | 0.35467 | 31.149 | 0.72474 | 29.7917 | 0.64073 |  | 8.51 | 0 | 0 | 4.01 | 6.08 | 84.71 | 1.23 | 0
2024年11月01日20时15分00秒 | 69.2653 | 0.5648 | 32.1927 | 0.18372 | 31.8585 | 0.62325 | 28.5557 | 0.46522 | 31.7281 | 0.50789 | 29.4415 | 0.37256 | 38.2811 | 0.4619 | 33.4127 | 0.32349 | 36.7086 | 0.56148 | 32.5818 | 0.36153 | 30.7828 | 0.72179 | 29.6292 | 0.64046 |  | 8.51 | 0 | 0 | 4.01 | 6.08 | 84.71 | 1.23 | 0
2024年11月01日20时30分00秒 | 70.0137 | 0.5983 | 31.9524 | 0.18223 | 32.1218 | 0.6308 | 28.5672 | 0.4722 | 31.9112 | 0.51407 | 29.4873 | 0.37864 | 37.6059 | 0.45704 | 33.4791 | 0.31177 | 36.1753 | 0.56107 | 32.6665 | 0.36343 | 31.0391 | 0.69881 | 29.5262 | 0.61881 |  | 8.51 | 0 | 0 | 4.01 | 6.08 | 84.71 | 1.23 | 0
2024年11月01日20时45分00秒 | 70.7713 | 0.59942 | 31.8814 | 0.18394 | 32.1927 | 0.63524 | 28.6313 | 0.47779 | 32.3896 | 0.50858 | 29.4461 | 0.37083 | 37.6928 | 0.45328 | 33.5225 | 0.31341 | 36.5141 | 0.55951 | 32.7352 | 0.35992 | 31.4237 | 0.688 | 29.4644 | 0.60489 |  | 8.51 | 0 | 0 | 4.01 | 6.08 | 84.71 | 1.23 | 0
2024年11月01日21时00分00秒 | 70.5859 | 0.59447 | 31.9295 | 0.18352 | 32.0462 | 0.64381 | 28.6496 | 0.48663 | 31.7945 | 0.5086 | 29.3797 | 0.37066 | 37.5578 | 0.45391 | 33.4195 | 0.30948 | 36.3996 | 0.56558 | 32.7169 | 0.36661 | 31.3504 | 0.69737 | 29.3912 | 0.61415 |  | 7.43 | 0 | 0 | 3.39 | 5.57 | 88.02 | 1.51 | 0
2024年11月01日21时15分00秒 | 68.3452 | 0.59622 | 31.854 | 0.18289 | 31.593 | 0.65418 | 28.7114 | 0.49908 | 32.1035 | 0.50833 | 29.3591 | 0.37244 | 37.203 | 0.45198 | 33.2868 | 0.30787 | 36.2623 | 0.55528 | 32.7237 | 0.3586 | 31.1856 | 0.70738 | 29.3545 | 0.62376 |  | 7.43 | 0 | 0 | 3.39 | 5.57 | 88.02 | 1.51 | 0
2024年11月01日21时30分00秒 | 68.6404 | 0.5961 | 31.8975 | 0.18247 | 32.1172 | 0.61004 | 28.7572 | 0.45301 | 31.8929 | 0.49998 | 29.3179 | 0.36321 | 37.1824 | 0.44862 | 33.2319 | 0.30767 | 36.2577 | 0.55948 | 32.7031 | 0.35843 | 31.0391 | 0.71627 | 29.2721 | 0.63536 |  | 7.43 | 0 | 0 | 3.39 | 5.57 | 88.02 | 1.51 | 0
2024年11月01日21时45分00秒 | 71.0414 | 0.59539 | 31.9226 | 0.18289 | 32.3255 | 0.61742 | 28.7617 | 0.45863 | 31.7372 | 0.51507 | 29.2515 | 0.37693 | 37.2877 | 0.44815 | 33.1769 | 0.30413 | 36.4477 | 0.56046 | 32.6963 | 0.36382 | 30.4372 | 0.72784 | 29.1623 | 0.64413 |  | 7.43 | 0 | 0 | 3.39 | 5.57 | 88.02 | 1.51 | 0
2024年11月01日22时00分00秒 | 71.4214 | 0.62311 | 31.9638 | 0.18435 | 32.5177 | 0.62428 | 28.7755 | 0.46624 | 32.211 | 0.50404 | 29.1943 | 0.36675 | 37.3953 | 0.44681 | 33.0739 | 0.30682 | 36.6354 | 0.56024 | 32.7054 | 0.36236 | 30.5562 | 0.70777 | 29.0661 | 0.62672 |  | 6.79 | 0 | 0 | 2.65 | 5.32 | 90.37 | 1.73 | 0
2024年11月01日22时15分00秒 | 69.8993 | 0.63153 | 31.8265 | 0.18838 | 32.4628 | 0.63124 | 28.8006 | 0.47474 | 31.8906 | 0.50238 | 29.1897 | 0.36397 | 37.2374 | 0.44505 | 33.0098 | 0.30403 | 36.347 | 0.56475 | 32.7169 | 0.36815 | 31.0781 | 0.68448 | 29.0593 | 0.60135 |  | 6.79 | 0 | 0 | 2.65 | 5.32 | 90.37 | 1.73 | 0
2024年11月01日22时30分00秒 | 71.0048 | 0.63402 | 31.8379 | 0.19082 | 32.6024 | 0.63844 | 28.8762 | 0.48258 | 31.8563 | 0.51478 | 29.2424 | 0.37723 | 37.068 | 0.43614 | 33.0488 | 0.29395 | 36.6743 | 0.56063 | 32.7466 | 0.35516 | 31.0872 | 0.69396 | 29.0501 | 0.60985 |  | 6.79 | 0 | 0 | 2.65 | 5.32 | 90.37 | 1.73 | 0
2024年11月01日22时45分00秒 | 67.7043 | 0.63385 | 31.7464 | 0.19239 | 31.6228 | 0.64662 | 28.9494 | 0.48983 | 31.989 | 0.51278 | 29.2378 | 0.36065 | 37.0977 | 0.44339 | 33.0465 | 0.30105 | 36.3516 | 0.56187 | 32.7832 | 0.35936 | 30.9476 | 0.70133 | 29.0135 | 0.61991 |  | 6.79 | 0 | 0 | 2.65 | 5.32 | 90.37 | 1.73 | 0
2024年11月01日23时00分00秒 | 68.6839 | 0.63119 | 31.7624 | 0.19851 | 32.4605 | 0.60997 | 29.0158 | 0.44988 | 31.751 | 0.50382 | 29.2676 | 0.36551 | 37.219 | 0.46712 | 32.916 | 0.32625 | 36.2463 | 0.56412 | 32.7558 | 0.36649 | 30.8125 | 0.71188 | 28.9837 | 0.63148 |  | 5.43 | 0 | 0 | 2.28 | 4.42 | 93.24 | 1.79 | 0
2024年11月01日23时15分00秒 | 70.9247 | 0.62931 | 32.005 | 0.19522 | 32.4788 | 0.61405 | 29.0272 | 0.45721 | 31.7418 | 0.50611 | 29.2332 | 0.36802 | 37.9812 | 0.45186 | 32.9801 | 0.30948 | 36.6674 | 0.55728 | 32.8038 | 0.3605 | 30.8194 | 0.7223 | 28.9174 | 0.63819 |  | 5.43 | 0 | 0 | 2.28 | 4.42 | 93.24 | 1.79 | 0
2024年11月01日23时30分00秒 | 71.5999 | 0.62984 | 32.3026 | 0.18733 | 32.4376 | 0.62281 | 29.0387 | 0.46268 | 31.8288 | 0.51324 | 29.1943 | 0.37808 | 38.0911 | 0.45223 | 32.987 | 0.31028 | 36.7178 | 0.56353 | 32.7878 | 0.3628 | 30.4692 | 0.71822 | 28.8441 | 0.63678 |  | 5.43 | 0 | 0 | 2.28 | 4.42 | 93.24 | 1.79 | 0
2024年11月01日23时45分00秒 | 71.7258 | 0.63082 | 32.2065 | 0.1864 | 32.5132 | 0.63053 | 29.0433 | 0.47215 | 32.3461 | 0.50545 | 29.2195 | 0.37066 | 37.6448 | 0.45162 | 33.1495 | 0.31189 | 36.8208 | 0.55765 | 32.8176 | 0.35721 | 31.0986 | 0.69413 | 28.867 | 0.61344 |  | 5.43 | 0 | 0 | 2.28 | 4.42 | 93.24 | 1.79 | 0
2024年11月02日00时00分00秒 | 72.2316 | 0.63731 | 32.1241 | 0.18858 | 32.5635 | 0.63507 | 29.0524 | 0.47667 | 31.9203 | 0.51192 | 29.263 | 0.37339 | 37.8485 | 0.45274 | 33.36 | 0.30848 | 36.9123 | 0.56478 | 32.8611 | 0.36343 | 31.2795 | 0.68878 | 28.9929 | 0.60655 | 6.9207 | 5.33 | 0 | 0 | 1.99 | 4.53 | 94.58 | 1.84 | 0
2024年11月02日00时15分00秒 | 72.3987 | 0.67147 | 32.1332 | 0.18753 | 32.2957 | 0.64681 | 29.0776 | 0.48792 | 32.5406 | 0.5098 | 29.3019 | 0.37261 | 38.0064 | 0.45169 | 33.4882 | 0.30672 | 36.6789 | 0.56029 | 32.9366 | 0.35919 | 31.3985 | 0.70055 | 29.0295 | 0.61742 | 6.7803 | 5.33 | 0 | 0 | 1.99 | 4.53 | 94.58 | 1.84 | 0
2024年11月02日00时30分00秒 | 71.5038 | 0.65838 | 32.0897 | 0.18941 | 32.6345 | 0.62603 | 29.0959 | 0.47308 | 32.4193 | 0.4974 | 29.3591 | 0.35999 | 37.9034 | 0.44962 | 33.4745 | 0.30787 | 36.5713 | 0.56368 | 32.9274 | 0.3595 | 31.3756 | 0.70953 | 29.0684 | 0.62472 | 6.7727 | 5.33 | 0 | 0 | 1.99 | 4.53 | 94.58 | 1.84 | 0
2024年11月02日00时45分00秒 | 70.9247 | 0.65135 | 32.2454 | 0.18736 | 32.6001 | 0.61319 | 29.1211 | 0.45743 | 32.0211 | 0.50391 | 29.4163 | 0.36656 | 37.8645 | 0.44947 | 33.4997 | 0.30652 | 36.5232 | 0.55587 | 32.9389 | 0.35821 | 31.3207 | 0.71522 | 29.1073 | 0.63363 | 6.5866 | 5.33 | 0 | 0 | 1.99 | 4.53 | 94.58 | 1.84 | 0
2024年11月02日01时00分00秒 | 71.0849 | 0.65641 | 32.2683 | 0.18465 | 32.5772 | 0.61895 | 29.1234 | 0.46197 | 32.0623 | 0.51607 | 29.4553 | 0.38013 | 37.8874 | 0.44913 | 33.5363 | 0.30665 | 36.5461 | 0.56283 | 32.8908 | 0.36207 | 30.7462 | 0.72833 | 29.1348 | 0.64691 | 6.4752 | 4.73 | 0 | 0 | 1.6 | 4.12 | 95.82 | 2 | 0
2024年11月02日01时15分00秒 | 71.323 | 0.6547 | 32.195 | 0.18438 | 32.5864 | 0.62713 | 29.1371 | 0.46968 | 32.0806 | 0.52127 | 29.4713 | 0.38045 | 37.892 | 0.45013 | 33.5431 | 0.30047 | 36.569 | 0.55521 | 32.8748 | 0.35323 | 30.8835 | 0.70465 | 29.1508 | 0.62384 | 6.1868 | 4.73 | 0 | 0 | 1.6 | 4.12 | 95.82 | 2 | 0
2024年11月02日01时30分00秒 | 71.4168 | 0.65631 | 32.3117 | 0.18228 | 32.5956 | 0.63121 | 29.1279 | 0.47606 | 32.536 | 0.50716 | 29.4759 | 0.3733 | 37.8965 | 0.44986 | 33.5477 | 0.30132 | 36.5324 | 0.56283 | 32.8382 | 0.36216 | 31.4855 | 0.68534 | 29.1989 | 0.6045 | 6.0784 | 4.73 | 0 | 0 | 1.6 | 4.12 | 95.82 | 2 | 0
2024年11月02日01时45分00秒 | 71.3848 | 0.65501 | 32.0439 | 0.18406 | 32.5544 | 0.64007 | 29.1371 | 0.48292 | 32.2042 | 0.50252 | 29.485 | 0.36592 | 37.8828 | 0.44593 | 33.5225 | 0.30284 | 36.2852 | 0.56378 | 32.8153 | 0.36285 | 31.4832 | 0.69508 | 29.2264 | 0.61034 | 5.9442 | 4.73 | 0 | 0 | 1.6 | 4.12 | 95.82 | 2 | 0
2024年11月02日02时00分00秒 | 71.133 | 0.65458 | 32.3209 | 0.18201 | 31.8288 | 0.64911 | 29.1394 | 0.48951 | 32.0623 | 0.50736 | 29.4965 | 0.3689 | 37.8531 | 0.44476 | 33.4974 | 0.30342 | 36.4569 | 0.55792 | 32.797 | 0.35606 | 31.4672 | 0.70152 | 29.2355 | 0.6183 | 5.7397 | 4.91 | 0 | 0 | 1.21 | 4.22 | 95.29 | 2.11 | 0
2024年11月02日02时15分00秒 | 70.6271 | 0.65748 | 32.2477 | 0.18433 | 32.5635 | 0.60882 | 29.1463 | 0.45289 | 32.1538 | 0.51429 | 29.4965 | 0.37825 | 37.8851 | 0.44425 | 33.5271 | 0.30479 | 36.4363 | 0.56131 | 32.7741 | 0.36346 | 31.4878 | 0.71249 | 29.2538 | 0.62791 | 5.5886 | 4.91 | 0 | 0 | 1.21 | 4.22 | 95.29 | 2.11 | 0
2024年11月02日02时30分00秒 | 70.6455 | 0.6588 | 32.1149 | 0.18675 | 32.5406 | 0.61595 | 29.1211 | 0.45814 | 32.5475 | 0.50557 | 29.5102 | 0.37261 | 37.8256 | 0.44525 | 33.5386 | 0.30523 | 36.4454 | 0.55453 | 32.7489 | 0.35621 | 31.0277 | 0.72631 | 29.2172 | 0.64171 | 5.5322 | 4.91 | 0 | 0 | 1.21 | 4.22 | 95.29 | 2.11 | 0
2024年11月02日02时45分00秒 | 70.9522 | 0.65443 | 32.1744 | 0.1846 | 32.5292 | 0.62245 | 29.1005 | 0.46163 | 32.4308 | 0.49991 | 29.4987 | 0.36192 | 37.8622 | 0.44522 | 33.55 | 0.30357 | 36.3859 | 0.56309 | 32.7192 | 0.36158 | 30.8057 | 0.71874 | 29.1852 | 0.63905 | 5.4864 | 4.91 | 0 | 0 | 1.21 | 4.22 | 95.29 | 2.11 | 0
2024年11月02日03时00分00秒 | 71.7349 | 0.65501 | 32.2545 | 0.18411 | 32.591 | 0.62718 | 29.0867 | 0.47059 | 32.4834 | 0.49989 | 29.4919 | 0.37088 | 37.9217 | 0.44444 | 33.5248 | 0.30337 | 36.4569 | 0.55731 | 32.7008 | 0.35555 | 31.4214 | 0.69354 | 29.2058 | 0.61339 | 5.4803 | 5.06 | 0 | 0 | 0.9 | 4.27 | 94.66 | 2.42 | 0
2024年11月02日03时15分00秒 | 71.8174 | 0.65301 | 32.179 | 0.18594 | 32.5772 | 0.6316 | 29.0684 | 0.47637 | 32.0966 | 0.51163 | 29.4873 | 0.37442 | 37.9171 | 0.44412 | 33.518 | 0.3 | 36.4248 | 0.55941 | 32.6871 | 0.35899 | 31.5084 | 0.68946 | 29.2378 | 0.60645 | 5.5138 | 5.06 | 0 | 0 | 0.9 | 4.27 | 94.66 | 2.42 | 0
2024年11月02日03时30分00秒 | 71.6388 | 0.65003 | 32.1057 | 0.18457 | 32.5383 | 0.6399 | 29.0799 | 0.48275 | 32.6093 | 0.50833 | 29.5056 | 0.37349 | 37.9194 | 0.44317 | 33.5134 | 0.30018 | 36.4271 | 0.55599 | 32.6963 | 0.36146 | 31.5015 | 0.69691 | 29.2515 | 0.61388 | 4.9889 | 5.06 | 0 | 0 | 0.9 | 4.27 | 94.66 | 2.42 | 0
2024年11月02日03时45分00秒 | 70.3708 | 0.65421 | 32.1927 | 0.1844 | 31.7922 | 0.65016 | 29.089 | 0.49215 | 32.4537 | 0.49664 | 29.5079 | 0.36265 | 37.8347 | 0.44293 | 33.5317 | 0.2979 | 36.2966 | 0.55931 | 32.6711 | 0.35948 | 31.4672 | 0.70846 | 29.2424 | 0.62318 | 4.9767 | 5.06 | 0 | 0 | 0.9 | 4.27 | 94.66 | 2.42 | 0
2024年11月02日04时00分00秒 | 68.8899 | 0.65157 | 32.0371 | 0.18384 | 32.3117 | 0.61046 | 29.0936 | 0.45247 | 32.3232 | 0.50255 | 29.5125 | 0.3667 | 37.6539 | 0.44283 | 33.5042 | 0.30154 | 36.0998 | 0.56439 | 32.6368 | 0.36478 | 31.2268 | 0.71864 | 29.2172 | 0.63607 | 4.9096 | 4.54 | 0 | 0 | 0.57 | 3.76 | 94.65 | 2.66 | 0
2024年11月02日04时15分00秒 | 69.1783 | 0.6535 | 32.0165 | 0.18479 | 32.3278 | 0.61612 | 29.0501 | 0.45877 | 31.9684 | 0.50548 | 29.4896 | 0.36783 | 37.6928 | 0.44244 | 33.4813 | 0.29844 | 36.125 | 0.55911 | 32.6093 | 0.3576 | 30.65 | 0.73273 | 29.176 | 0.65216 | 4.609 | 4.54 | 0 | 0 | 0.57 | 3.76 | 94.65 | 2.66 | 0
2024年11月02日04时30分00秒 | 68.1369 | 0.63524 | 32.005 | 0.18491 | 32.1401 | 0.61883 | 29.0043 | 0.46204 | 31.9455 | 0.51236 | 29.4324 | 0.37662 | 37.496 | 0.44002 | 33.4699 | 0.29861 | 35.9236 | 0.56336 | 32.5544 | 0.36439 | 31.4031 | 0.70494 | 29.1234 | 0.62249 | 4.548 | 4.54 | 0 | 0 | 0.57 | 3.76 | 94.65 | 2.66 | 0
2024年11月02日04时45分00秒 | 67.2236 | 0.62999 | 31.9524 | 0.18577 | 32.0073 | 0.62418 | 28.9632 | 0.46868 | 31.9753 | 0.50079 | 29.3729 | 0.36158 | 37.3129 | 0.44119 | 33.4127 | 0.2939 | 36.0105 | 0.55736 | 32.5109 | 0.3585 | 31.9226 | 0.68431 | 29.1691 | 0.60304 | 4.3252 | 4.54 | 0 | 0 | 0.57 | 3.76 | 94.65 | 2.66 | 0
2024年11月02日05时00分00秒 | 67.5097 | 0.62479 | 31.9776 | 0.18413 | 31.9661 | 0.63197 | 28.9082 | 0.47313 | 31.5404 | 0.50755 | 29.3156 | 0.36644 | 37.2763 | 0.44036 | 33.3234 | 0.29686 | 35.9762 | 0.56019 | 32.4399 | 0.35584 | 31.989 | 0.69693 | 29.2927 | 0.61405 | 4.5068 | 4.57 | 0 | 0 | 0.58 | 3.76 | 94.52 | 2.81 | 0
2024年11月02日05时15分00秒 | 68.2376 | 0.62975 | 31.9066 | 0.18557 | 31.973 | 0.635 | 28.8304 | 0.47835 | 31.5335 | 0.50584 | 29.2309 | 0.36878 | 37.258 | 0.43729 | 33.2341 | 0.295 | 36.0128 | 0.56661 | 32.4102 | 0.36417 | 32.2362 | 0.70333 | 29.4987 | 0.61847 | 4.1009 | 4.57 | 0 | 0 | 0.58 | 3.76 | 94.52 | 2.81 | 0
2024年11月02日05时30分00秒 | 68.3795 | 0.62928 | 31.8242 | 0.18347 | 31.8746 | 0.63917 | 28.764 | 0.48353 | 31.5816 | 0.50255 | 29.1485 | 0.36622 | 37.1801 | 0.44017 | 33.1518 | 0.30115 | 35.9899 | 0.56165 | 32.3804 | 0.35748 | 32.2408 | 0.71175 | 29.5216 | 0.6315 | 4.0475 | 4.57 | 0 | 0 | 0.58 | 3.76 | 94.52 | 2.81 | 0
2024年11月02日05时45分00秒 | 68.9036 | 0.63011 | 31.7533 | 0.18548 | 31.1559 | 0.64603 | 28.7182 | 0.49049 | 31.7533 | 0.49874 | 29.0913 | 0.36136 | 37.1824 | 0.44027 | 33.0671 | 0.29751 | 35.8228 | 0.5639 | 32.3461 | 0.36021 | 32.1012 | 0.72399 | 29.5949 | 0.63883 | 4.0169 | 4.57 | 0 | 0 | 0.58 | 3.76 | 94.52 | 2.81 | 0
2024年11月02日06时00分00秒 | 69.8924 | 0.65345 | 31.8265 | 0.18433 | 31.9753 | 0.62738 | 28.6656 | 0.47388 | 31.8311 | 0.49954 | 29.0501 | 0.36341 | 37.2786 | 0.43614 | 33.051 | 0.29444 | 36.1479 | 0.55887 | 32.3507 | 0.35897 | 30.8537 | 0.71747 | 29.6933 | 0.63543 | 3.7667 | 4.47 | 0 | 0 | -0.12 | 3.78 | 95.27 | 2.8 | 0
2024年11月02日06时15分00秒 | 71.8448 | 0.65157 | 31.8563 | 0.18362 | 32.1126 | 0.61385 | 28.613 | 0.45684 | 31.696 | 0.50452 | 29.0066 | 0.36509 | 37.4342 | 0.43843 | 33.035 | 0.29434 | 36.3355 | 0.56471 | 32.369 | 0.36309 | 31.5747 | 0.69325 | 29.7757 | 0.61165 | 3.6797 | 4.47 | 0 | 0 | -0.12 | 3.78 | 95.27 | 2.8 | 0
2024年11月02日06时30分00秒 | 71.1284 | 0.65296 | 31.8494 | 0.18499 | 32.06 | 0.61969 | 28.5832 | 0.46058 | 31.8494 | 0.50084 | 29.0089 | 0.36243 | 37.4548 | 0.43914 | 33.0121 | 0.29549 | 36.363 | 0.55777 | 32.4147 | 0.36138 | 31.5473 | 0.68939 | 29.7185 | 0.60694 | 3.7819 | 4.47 | 0 | 0 | -0.12 | 3.78 | 95.27 | 2.8 | 0
2024年11月02日06时45分00秒 | 68.8922 | 0.64706 | 31.7807 | 0.18448 | 31.8082 | 0.62511 | 28.5786 | 0.46668 | 31.5747 | 0.51514 | 29.0501 | 0.38062 | 37.3541 | 0.43824 | 33.0259 | 0.29283 | 36.0998 | 0.56129 | 32.417 | 0.36453 | 31.0964 | 0.69811 | 29.4072 | 0.61478 | 3.6492 | 4.47 | 0 | 0 | -0.12 | 3.78 | 95.27 | 2.8 | 0
2024年11月02日07时00分00秒 | 68.5397 | 0.63636 | 31.7601 | 0.18294 | 31.7784 | 0.63106 | 28.5832 | 0.47442 | 31.5656 | 0.5148 | 29.0501 | 0.3785 | 37.3816 | 0.43638 | 33.0785 | 0.29332 | 36.0403 | 0.56319 | 32.4468 | 0.36546 | 30.9888 | 0.70228 | 29.2355 | 0.61957 | 3.8384 | 4.35 | 0 | 0 | 0.67 | 3.73 | 95.71 | 2.74 | 0
2024年11月02日07时15分00秒 | 68.8144 | 0.6315 | 31.7487 | 0.18526 | 31.7578 | 0.63668 | 28.5649 | 0.4796 | 31.5839 | 0.51331 | 29.0112 | 0.37662 | 37.3953 | 0.43384 | 33.0762 | 0.29402 | 36.4912 | 0.5576 | 32.4971 | 0.35425 | 30.8194 | 0.70931 | 29.1073 | 0.62518 | 4.0002 | 4.35 | 0 | 0 | 0.67 | 3.73 | 95.71 | 2.74 | 0
2024年11月02日07时30分00秒 | 69.913 | 0.63312 | 31.5633 | 0.18616 | 31.5335 | 0.64271 | 28.5306 | 0.48594 | 31.9341 | 0.50762 | 28.9746 | 0.36912 | 37.4044 | 0.43272 | 33.0236 | 0.29097 | 36.5736 | 0.56143 | 32.4811 | 0.36121 | 30.5013 | 0.71935 | 28.8785 | 0.63561 | 3.8247 | 4.35 | 0 | 0 | 0.67 | 3.73 | 95.71 | 2.74 | 0
2024年11月02日07时45分00秒 | 70.6111 | 0.63224 | 31.8151 | 0.18572 | 31.1742 | 0.64908 | 28.4825 | 0.49058 | 31.696 | 0.51251 | 28.9219 | 0.37733 | 37.5463 | 0.43228 | 33.0327 | 0.29007 | 36.5232 | 0.56361 | 32.5452 | 0.36619 | 29.8924 | 0.72638 | 28.6954 | 0.64293 | 3.8293 | 4.35 | 0 | 0 | 0.67 | 3.73 | 95.71 | 2.74 | 0
2024年11月02日08时00分00秒 | 70.9339 | 0.62794 | 31.7967 | 0.18404 | 31.8357 | 0.61978 | 28.455 | 0.46807 | 31.9409 | 0.50633 | 28.9105 | 0.37112 | 37.6333 | 0.43194 | 33.0694 | 0.28811 | 36.8116 | 0.55992 | 32.6047 | 0.36031 | 29.8077 | 0.71883 | 28.5306 | 0.6368 | 3.7957 | 4.15 | 0 | 0 | 4.88 | 3.82 | 97.76 | 3.11 | 191232
2024年11月02日08时15分00秒 | 68.883 | 0.63402 | 31.6114 | 0.18362 | 31.6045 | 0.6128 | 28.4253 | 0.45428 | 31.8334 | 0.50389 | 28.9082 | 0.36941 | 37.3747 | 0.43294 | 33.0282 | 0.2929 | 36.45 | 0.5649 | 32.6802 | 0.36041 | 29.8375 | 0.69906 | 28.4207 | 0.61893 | 3.9605 | 4.15 | 0 | 0 | 4.88 | 3.82 | 97.76 | 3.11 | 191232
2024年11月02日08时30分00秒 | 67.7111 | 0.59696 | 31.6754 | 0.18379 | 31.4946 | 0.61878 | 28.3955 | 0.46072 | 31.6983 | 0.50902 | 28.9014 | 0.37344 | 37.3152 | 0.43184 | 33.0762 | 0.2889 | 36.3516 | 0.55753 | 32.6642 | 0.35677 | 30.0641 | 0.68815 | 28.3589 | 0.60494 | 4.1268 | 4.15 | 0 | 0 | 4.88 | 3.82 | 97.76 | 3.11 | 191232
2024年11月02日08时45分00秒 | 67.0794 | 0.59613 | 31.5358 | 0.18623 | 31.2383 | 0.62381 | 28.3612 | 0.46488 | 31.4214 | 0.50809 | 28.8533 | 0.37054 | 37.1183 | 0.42952 | 33.0831 | 0.28965 | 36.0517 | 0.55968 | 32.6001 | 0.36119 | 29.7871 | 0.69183 | 28.2284 | 0.60985 | 4.4732 | 4.15 | 0 | 0 | 4.88 | 3.82 | 97.76 | 3.11 | 191232
2024年11月02日09时00分00秒 | 67.5624 | 0.52555 | 31.7533 | 0.18802 | 30.9545 | 0.62657 | 28.3017 | 0.46988 | 32.8496 | 0.50816 | 28.7594 | 0.37271 | 38.0911 | 0.43001 | 33.0213 | 0.29041 | 36.6835 | 0.56009 | 32.5795 | 0.3605 | 29.9084 | 0.69969 | 28.0911 | 0.6141 | 4.7082 | 5.15 | 0 | 0 | 9.07 | 4.71 | 96.94 | 3.78 | 760448
2024年11月02日09时15分00秒 | 68.5374 | 0.53009 | 31.5816 | 0.18997 | 30.9842 | 0.6318 | 28.2284 | 0.47371 | 32.9274 | 0.50745 | 28.677 | 0.36924 | 38.1872 | 0.43301 | 33.0053 | 0.29256 | 36.8803 | 0.55684 | 32.607 | 0.35867 | 29.8581 | 0.70936 | 27.94 | 0.62501 | 5.2789 | 5.15 | 0 | 0 | 9.07 | 4.71 | 96.94 | 3.78 | 760448
2024年11月02日09时30分00秒 | 67.3793 | 0.53697 | 31.577 | 0.18882 | 30.8194 | 0.6348 | 28.13 | 0.47672 | 33.0053 | 0.50308 | 28.9105 | 0.36482 | 38.1346 | 0.43367 | 33.0373 | 0.29029 | 36.759 | 0.566 | 32.6116 | 0.36099 | 29.7047 | 0.71525 | 27.8279 | 0.63402 | 5.7092 | 5.15 | 0 | 0 | 9.07 | 4.71 | 96.94 | 3.78 | 760448
2024年11月02日09时45分00秒 | 65.7633 | 0.52332 | 31.4717 | 0.19146 | 30.5745 | 0.63719 | 28.0476 | 0.47957 | 33.0488 | 0.50626 | 29.2721 | 0.36851 | 38.0819 | 0.4336 | 33.3188 | 0.28965 | 36.537 | 0.55807 | 32.6459 | 0.35438 | 29.3133 | 0.72547 | 27.837 | 0.64066 | 5.906 | 5.15 | 0 | 0 | 9.07 | 4.71 | 96.94 | 3.78 | 760448
2024年11月02日10时00分00秒 | 66.8643 | 0.52076 | 31.6228 | 0.19036 | 30.3136 | 0.6461 | 27.9767 | 0.48736 | 33.3898 | 0.50523 | 29.4919 | 0.36905 | 38.3062 | 0.43548 | 33.4974 | 0.29253 | 36.6995 | 0.56002 | 32.7169 | 0.3619 | 29.0776 | 0.7245 | 27.8279 | 0.64024 | 6.1898 | 9.17 | 0 | 0 | 12.29 | 5.34 | 76.96 | 4.93 | 1353088
2024年11月02日10时15分00秒 | 67.4113 | 0.52281 | 31.7761 | 0.18958 | 30.0092 | 0.65331 | 27.8874 | 0.49063 | 33.5294 | 0.50145 | 29.6384 | 0.36353 | 38.4596 | 0.43445 | 33.5775 | 0.2931 | 36.5942 | 0.56717 | 32.8038 | 0.36607 | 29.144 | 0.70555 | 27.7798 | 0.62396 | 6.6659 | 9.17 | 0 | 0 | 12.29 | 5.34 | 76.96 | 4.93 | 1353088
2024年11月02日10时30分00秒 | 70.1419 | 0.50301 | 32.0668 | 0.18262 | 30.5516 | 0.62108 | 27.8096 | 0.46993 | 34.271 | 0.4984 | 29.8009 | 0.37059 | 38.7434 | 0.43404 | 33.6118 | 0.29375 | 37.0748 | 0.55914 | 32.8428 | 0.36302 | 29.7047 | 0.69154 | 27.7729 | 0.61126 | 7.4685 | 9.17 | 0 | 0 | 12.29 | 5.34 | 76.96 | 4.93 | 1353088
2024年11月02日10时45分00秒 | 71.9547 | 0.5023 | 32.1172 | 0.18167 | 30.6409 | 0.61305 | 27.7363 | 0.45474 | 34.7631 | 0.50846 | 29.9794 | 0.37164 | 39.1302 | 0.43687 | 33.7308 | 0.29456 | 37.2946 | 0.56505 | 32.9618 | 0.36285 | 29.8512 | 0.68697 | 27.7821 | 0.6023 | 7.8866 | 9.17 | 0 | 0 | 12.29 | 5.34 | 76.96 | 4.93 | 1353088
2024年11月02日11时00分00秒 | 71.7349 | 0.50965 | 32.2202 | 0.1813 | 30.5814 | 0.61681 | 27.6951 | 0.45872 | 34.7539 | 0.51368 | 30.2792 | 0.37703 | 39.2401 | 0.43643 | 33.8613 | 0.29854 | 37.4365 | 0.56036 | 33.0442 | 0.35911 | 29.8535 | 0.69178 | 27.8027 | 0.61009 | 8.3169 | 9.34 | 0 | 0 | 15.65 | 4.49 | 71.68 | 5.79 | 1814784
2024年11月02日11时15分00秒 | 67.3014 | 0.51612 | 31.8082 | 0.20132 | 34.5823 | 0.62579 | 27.6974 | 0.46783 | 34.5296 | 0.51361 | 30.6477 | 0.37764 | 38.2261 | 0.43636 | 34.0581 | 0.29161 | 37.0268 | 0.56331 | 33.154 | 0.36177 | 31.9799 | 0.69774 | 27.8233 | 0.61461 | 8.4665 | 9.34 | 0 | 0 | 15.65 | 4.49 | 71.68 | 5.79 | 1814784
2024年11月02日11时30分00秒 | 69.7803 | 0.52098 | 31.8585 | 0.20828 | 35.6535 | 0.63504 | 27.8553 | 0.47884 | 35.079 | 0.50955 | 30.9545 | 0.37469 | 38.5946 | 0.43707 | 34.2458 | 0.29598 | 37.3404 | 0.5555 | 33.2113 | 0.35772 | 32.4857 | 0.70419 | 28.1621 | 0.62079 | 8.6801 | 9.34 | 0 | 0 | 15.65 | 4.49 | 71.68 | 5.79 | 1814784
2024年11月02日11时45分00秒 | 69.0318 | 0.52157 | 31.9364 | 0.20982 | 35.2346 | 0.6474 | 28.3612 | 0.49271 | 35.436 | 0.50643 | 31.1192 | 0.37042 | 38.4939 | 0.43255 | 34.1794 | 0.29336 | 37.322 | 0.55995 | 33.3074 | 0.35943 | 32.9549 | 0.71278 | 28.748 | 0.62818 | 9.1318 | 9.34 | 0 | 0 | 15.65 | 4.49 | 71.68 | 5.79 | 1814784
2024年11月02日12时00分00秒 | 68.9128 | 0.57083 | 32.2957 | 0.20879 | 35.4154 | 0.61173 | 29.1371 | 0.45496 | 35.5779 | 0.51251 | 31.2726 | 0.37593 | 38.5283 | 0.43445 | 34.0421 | 0.29324 | 37.6585 | 0.55787 | 33.3738 | 0.35652 | 31.3344 | 0.7203 | 29.588 | 0.63824 | 9.501 | 9.59 | 0 | 0 | 17.66 | 3.67 | 66.54 | 6.33 | 2086528
2024年11月02日12时15分00秒 | 70.5013 | 0.60753 | 32.7443 | 0.21138 | 34.7906 | 0.61935 | 29.8993 | 0.45826 | 35.9579 | 0.51451 | 31.4328 | 0.37862 | 38.8579 | 0.43565 | 34.0307 | 0.29524 | 38.0934 | 0.56451 | 33.4562 | 0.36204 | 31.2406 | 0.72767 | 29.9153 | 0.64671 | 10.0946 | 9.59 | 0 | 0 | 17.66 | 3.67 | 66.54 | 6.33 | 2086528
2024年11月02日12时30分00秒 | 71.4809 | 0.60218 | 33.1083 | 0.20774 | 35.2827 | 0.62337 | 30.3731 | 0.46712 | 36.1181 | 0.50999 | 31.6114 | 0.37405 | 38.9837 | 0.43612 | 34.0261 | 0.29737 | 38.3566 | 0.55763 | 33.6049 | 0.3575 | 31.5129 | 0.70526 | 29.9725 | 0.62535 | 10.1923 | 9.59 | 0 | 0 | 17.66 | 3.67 | 66.54 | 6.33 | 2086528
2024年11月02日12时45分00秒 | 70.6683 | 0.63802 | 33.2937 | 0.20689 | 35.7015 | 0.62958 | 30.6775 | 0.47027 | 35.6146 | 0.5129 | 31.9089 | 0.38106 | 39.0959 | 0.43511 | 34.0696 | 0.29498 | 37.2145 | 0.56285 | 33.6507 | 0.36104 | 31.8723 | 0.68995 | 29.6933 | 0.60809 | 10.3281 | 9.59 | 0 | 0 | 17.66 | 3.67 | 66.54 | 6.33 | 2086528
2024年11月02日13时00分00秒 | 68.0888 | 0.6411 | 33.7995 | 0.20852 | 35.1064 | 0.63597 | 30.8652 | 0.47467 | 35.8686 | 0.51153 | 32.1469 | 0.3775 | 38.9059 | 0.43638 | 34.1978 | 0.29556 | 36.9947 | 0.55767 | 33.6851 | 0.35577 | 31.7601 | 0.68932 | 29.7436 | 0.60633 | 10.4868 | 12.76 | 0 | 0 | 18.37 | 3.84 | 54.59 | 6.7 | 2136512
2024年11月02日13时15分00秒 | 68.0522 | 0.63927 | 33.447 | 0.20992 | 35.2026 | 0.64122 | 30.9957 | 0.4847 | 35.5482 | 0.5158 | 32.1721 | 0.38052 | 38.9769 | 0.43619 | 34.2916 | 0.29444 | 36.9673 | 0.56173 | 33.669 | 0.3627 | 31.8585 | 0.69618 | 29.7276 | 0.61334 | 10.6806 | 12.76 | 0 | 0 | 18.37 | 3.84 | 54.59 | 6.7 | 2136512
2024年11月02日13时30分00秒 | 67.4548 | 0.64168 | 33.6759 | 0.20984 | 34.3648 | 0.64759 | 31.0552 | 0.49063 | 35.2895 | 0.50826 | 32.1515 | 0.37029 | 38.9837 | 0.43677 | 34.4038 | 0.29224 | 36.8391 | 0.55394 | 33.5912 | 0.35001 | 31.7716 | 0.70182 | 29.6544 | 0.61949 | 10.6943 | 12.76 | 0 | 0 | 18.37 | 3.84 | 54.59 | 6.7 | 2136512
2024年11月02日13时45分00秒 | 67.7935 | 0.62987 | 33.5912 | 0.20371 | 35.2255 | 0.61861 | 31.0849 | 0.46707 | 35.3033 | 0.50982 | 32.1332 | 0.3711 | 38.9792 | 0.43765 | 34.406 | 0.2948 | 36.7063 | 0.56026 | 33.4264 | 0.36072 | 31.6571 | 0.71009 | 29.5834 | 0.62672 | 10.9476 | 12.76 | 0 | 0 | 18.37 | 3.84 | 54.59 | 6.7 | 2136512
2024年11月02日14时00分00秒 | 66.9902 | 0.65541 | 33.4241 | 0.20171 | 35.1865 | 0.6149 | 31.0574 | 0.45833 | 34.2367 | 0.50279 | 32.0577 | 0.36614 | 38.9517 | 0.43497 | 34.4289 | 0.29549 | 36.5759 | 0.56031 | 33.3028 | 0.36231 | 31.5267 | 0.71842 | 29.5583 | 0.6359 | 11.0712 | 12.85 | 0 | 0 | 18.18 | 3.83 | 54.2 | 6.67 | 1958208
2024年11月02日14时15分00秒 | 66.7956 | 0.65397 | 33.4012 | 0.20125 | 35.1682 | 0.62274 | 31.0552 | 0.46531 | 34.2367 | 0.51117 | 31.9341 | 0.37847 | 38.9883 | 0.43602 | 34.4427 | 0.29139 | 36.2165 | 0.56412 | 33.2067 | 0.36229 | 30.9545 | 0.72338 | 29.5216 | 0.64491 | 11.1475 | 12.85 | 0 | 0 | 18.18 | 3.83 | 54.2 | 6.67 | 1958208
2024年11月02日14时30分00秒 | 66.743 | 0.65411 | 33.1128 | 0.19995 | 35.2003 | 0.63043 | 31.062 | 0.47301 | 33.5637 | 0.51007 | 31.6411 | 0.37227 | 39.0066 | 0.43497 | 34.4656 | 0.28948 | 36.4065 | 0.55914 | 33.1174 | 0.35882 | 31.046 | 0.70567 | 29.5079 | 0.62613 | 11.2985 | 12.85 | 0 | 0 | 18.18 | 3.83 | 54.2 | 6.67 | 1958208
2024年11月02日14时45分00秒 | 66.7521 | 0.6349 | 32.9664 | 0.20078 | 35.1545 | 0.63504 | 31.0758 | 0.47559 | 33.7789 | 0.50057 | 31.3687 | 0.36111 | 38.9517 | 0.43355 | 34.4564 | 0.29427 | 36.7247 | 0.56412 | 33.0304 | 0.36241 | 31.5747 | 0.69046 | 29.5125 | 0.60597 | 11.4755 | 12.85 | 0 | 0 | 18.18 | 3.83 | 54.2 | 6.67 | 1958208
2024年11月02日15时00分00秒 | 65.1568 | 0.64505 | 32.7672 | 0.20403 | 34.8638 | 0.64066 | 31.0803 | 0.48443 | 34.081 | 0.49857 | 31.0964 | 0.35916 | 38.7274 | 0.43387 | 34.4472 | 0.29236 | 36.5827 | 0.55572 | 33.0259 | 0.35733 | 31.458 | 0.69056 | 29.4942 | 0.60841 | 11.091 | 13.2 | 0 | 0 | 16.81 | 3.9 | 53.22 | 5.94 | 1569088
2024年11月02日15时15分00秒 | 65.2667 | 0.64413 | 32.7031 | 0.20359 | 34.0787 | 0.64823 | 31.0872 | 0.48956 | 33.8842 | 0.51146 | 30.9499 | 0.37735 | 38.7045 | 0.43409 | 34.4472 | 0.28977 | 36.5324 | 0.55943 | 32.9618 | 0.36229 | 31.4122 | 0.69708 | 29.4598 | 0.61429 | 11.1963 | 13.2 | 0 | 0 | 16.81 | 3.9 | 53.22 | 5.94 | 1569088
2024年11月02日15时30分00秒 | 66.6354 | 0.64791 | 32.8405 | 0.20215 | 35.0515 | 0.63634 | 31.0574 | 0.48311 | 34.0513 | 0.5129 | 30.9064 | 0.37462 | 38.8464 | 0.46951 | 34.4015 | 0.32522 | 36.5278 | 0.56659 | 32.987 | 0.3668 | 31.4488 | 0.70472 | 29.4209 | 0.6213 | 11.1444 | 13.2 | 0 | 0 | 16.81 | 3.9 | 53.22 | 5.94 | 1569088
2024年11月02日15时45分00秒 | 65.6374 | 0.63399 | 33.431 | 0.20367 | 34.8844 | 0.61219 | 31.0048 | 0.4543 | 34.2687 | 0.51012 | 30.8263 | 0.37068 | 38.5672 | 0.46766 | 34.3099 | 0.32735 | 36.5667 | 0.55821 | 32.9847 | 0.35953 | 31.2978 | 0.7098 | 29.3545 | 0.62906 | 11.1322 | 13.2 | 0 | 0 | 16.81 | 3.9 | 53.22 | 5.94 | 1569088
2024年11月02日16时00分00秒 | 65.5573 | 0.64176 | 33.4081 | 0.20572 | 34.8455 | 0.61766 | 30.9636 | 0.45967 | 34.2618 | 0.50526 | 30.8171 | 0.3688 | 38.4527 | 0.46558 | 34.1154 | 0.3262 | 36.3378 | 0.56468 | 32.987 | 0.36236 | 31.1788 | 0.71722 | 29.3019 | 0.63395 | 10.882 | 13.29 | 0 | 0 | 14.37 | 4.25 | 54.25 | 4.76 | 1024768
2024年11月02日16时15分00秒 | 64.8936 | 0.64522 | 33.3257 | 0.2073 | 34.7448 | 0.62479 | 30.9316 | 0.46754 | 34.8226 | 0.50628 | 30.9545 | 0.36827 | 38.3749 | 0.46473 | 34.0696 | 0.32288 | 36.5164 | 0.55777 | 32.9938 | 0.36102 | 30.6226 | 0.72284 | 29.2584 | 0.64095 | 10.8103 | 13.29 | 0 | 0 | 14.37 | 4.25 | 54.25 | 4.76 | 1024768
2024年11月02日16时30分00秒 | 65.0515 | 0.65492 | 32.8794 | 0.20979 | 34.7494 | 0.62923 | 30.8949 | 0.47188 | 34.976 | 0.5075 | 31.0689 | 0.37264 | 38.3543 | 0.4585 | 34.0284 | 0.31714 | 36.5164 | 0.55977 | 32.9641 | 0.35921 | 30.5425 | 0.72926 | 29.2172 | 0.64964 | 10.4578 | 13.29 | 0 | 0 | 14.37 | 4.25 | 54.25 | 4.76 | 1024768
2024年11月02日16时45分00秒 | 64.6532 | 0.72823 | 33.138 | 0.21514 | 34.8959 | 0.63448 | 30.8469 | 0.47608 | 35.0446 | 0.51055 | 31.1627 | 0.3761 | 38.4367 | 0.45714 | 33.9666 | 0.31636 | 36.7704 | 0.55745 | 32.948 | 0.3532 | 30.6409 | 0.71014 | 29.176 | 0.6295 | 10.3311 | 13.29 | 0 | 0 | 14.37 | 4.25 | 54.25 | 4.76 | 1024768
2024年11月02日17时00分00秒 | 65.8846 | 0.70763 | 33.0854 | 0.20542 | 35.0195 | 0.638 | 30.7988 | 0.48267 | 34.9371 | 0.50374 | 31.2016 | 0.36375 | 38.5672 | 0.45406 | 33.9025 | 0.31434 | 36.9627 | 0.56656 | 32.9938 | 0.36522 | 31.284 | 0.69151 | 29.1508 | 0.6117 | 10.1465 | 12.19 | 0 | 0 | 9.37 | 4.92 | 61.11 | 3.49 | 420608
2024年11月02日17时15分00秒 | 66.775 | 0.69149 | 33.2479 | 0.19817 | 34.7585 | 0.64764 | 30.7805 | 0.48963 | 35.23 | 0.51304 | 31.3024 | 0.37549 | 38.6358 | 0.45797 | 33.8727 | 0.30945 | 37.1687 | 0.55433 | 32.9892 | 0.35313 | 31.3001 | 0.68805 | 29.1623 | 0.60377 | 9.8962 | 12.19 | 0 | 0 | 9.37 | 4.92 | 61.11 | 3.49 | 420608
2024年11月02日17时30分00秒 | 66.2943 | 0.6931 | 33.3875 | 0.19619 | 34.9851 | 0.62965 | 30.7965 | 0.47864 | 35.0767 | 0.50824 | 31.4168 | 0.37288 | 38.5603 | 0.45482 | 33.8865 | 0.31202 | 37.1412 | 0.56261 | 33.0442 | 0.36099 | 31.3138 | 0.69322 | 29.1852 | 0.61046 | 9.3072 | 12.19 | 0 | 0 | 9.37 | 4.92 | 61.11 | 3.49 | 420608
2024年11月02日17时45分00秒 | 66.4363 | 0.68495 | 33.5042 | 0.19212 | 35.0195 | 0.61139 | 30.8034 | 0.4554 | 35.1202 | 0.50457 | 31.545 | 0.36927 | 38.6061 | 0.45367 | 33.9483 | 0.31514 | 37.1984 | 0.55391 | 33.1014 | 0.35889 | 31.3161 | 0.70011 | 29.1966 | 0.61773 | 8.9624 | 12.19 | 0 | 0 | 9.37 | 4.92 | 61.11 | 3.49 | 420608
2024年11月02日18时00分00秒 | 66.4042 | 0.68529 | 33.5157 | 0.19073 | 35.0263 | 0.62064 | 30.7919 | 0.46165 | 35.3651 | 0.50106 | 31.6114 | 0.36168 | 38.6336 | 0.45342 | 33.9643 | 0.31229 | 37.29 | 0.55687 | 33.1792 | 0.35894 | 31.2589 | 0.70699 | 29.176 | 0.62296 | 8.9807 | 7 | 0 | 0 | 4.97 | 4.05 | 81.5 | 4.03 | 28160
2024年11月02日18时15分00秒 | 66.1776 | 0.69459 | 33.1586 | 0.19507 | 34.9668 | 0.62364 | 30.7874 | 0.46512 | 35.7336 | 0.5085 | 31.6754 | 0.37415 | 38.6015 | 0.448 | 33.9643 | 0.30723 | 37.2671 | 0.5554 | 33.2364 | 0.35416 | 31.1856 | 0.71195 | 29.1371 | 0.63167 | 8.6831 | 7 | 0 | 0 | 4.97 | 4.05 | 81.5 | 4.03 | 28160
2024年11月02日18时30分00秒 | 64.5342 | 0.69188 | 33.4585 | 0.19839 | 34.9485 | 0.6223 | 30.7805 | 0.47164 | 35.3582 | 0.51143 | 31.7258 | 0.37557 | 38.4413 | 0.44405 | 33.9757 | 0.30274 | 36.8734 | 0.56156 | 33.2708 | 0.36656 | 31.0048 | 0.71827 | 29.0936 | 0.63609 | 8.5946 | 7 | 0 | 0 | 4.97 | 4.05 | 81.5 | 4.03 | 28160
2024年11月02日18时45分00秒 | 63.7354 | 0.69754 | 33.2227 | 0.19991 | 34.9508 | 0.62762 | 30.7805 | 0.47803 | 35.1019 | 0.51536 | 31.7601 | 0.37921 | 38.3246 | 0.44 | 33.9231 | 0.30027 | 37.0382 | 0.55999 | 33.241 | 0.36004 | 30.5104 | 0.72762 | 29.0684 | 0.64452 | 8.5092 | 7 | 0 | 0 | 4.97 | 4.05 | 81.5 | 4.03 | 28160
2024年11月02日19时00分00秒 | 62.5956 | 0.6878 | 32.8702 | 0.2045 | 34.7082 | 0.63446 | 30.7759 | 0.48321 | 35.0195 | 0.50033 | 31.751 | 0.36138 | 38.0797 | 0.43831 | 33.8773 | 0.30159 | 36.8505 | 0.56075 | 33.2181 | 0.36307 | 30.3891 | 0.71813 | 29.0455 | 0.63841 | 8.3581 | 6.84 | 0 | 0 | 3.76 | 3.94 | 81.77 | 3.92 | 0
2024年11月02日19时15分00秒 | 63.3486 | 0.6859 | 32.8611 | 0.20594 | 34.3259 | 0.63531 | 30.7713 | 0.48675 | 35.4154 | 0.50738 | 31.7006 | 0.37049 | 38.13 | 0.43799 | 33.8476 | 0.30027 | 36.9032 | 0.56014 | 33.1907 | 0.35901 | 30.4372 | 0.70665 | 29.0112 | 0.62628 | 8.0743 | 6.84 | 0 | 0 | 3.76 | 3.94 | 81.77 | 3.92 | 0
2024年11月02日19时30分00秒 | 62.9961 | 0.74093 | 32.9526 | 0.21831 | 35.0996 | 0.64007 | 30.737 | 0.49591 | 35.0858 | 0.51453 | 31.6297 | 0.37986 | 38.3543 | 0.4358 | 33.7583 | 0.29695 | 36.9421 | 0.56158 | 33.1563 | 0.35748 | 31.2268 | 0.68941 | 28.9883 | 0.60567 | 7.9522 | 6.84 | 0 | 0 | 3.76 | 3.94 | 81.77 | 3.92 | 0
2024年11月02日19时45分00秒 | 62.987 | 0.74296 | 32.9206 | 0.22134 | 35.5024 | 0.6379 | 30.7279 | 0.48028 | 34.8547 | 0.50501 | 31.593 | 0.36468 | 38.2948 | 0.43731 | 33.6713 | 0.29197 | 36.9306 | 0.55626 | 33.1266 | 0.35499 | 31.236 | 0.68849 | 28.9929 | 0.60685 | 7.7523 | 6.84 | 0 | 0 | 3.76 | 3.94 | 81.77 | 3.92 | 0
2024年11月02日20时00分00秒 | 63.9872 | 0.63355 | 33.7148 | 0.25125 | 36.5255 | 0.60897 | 30.7645 | 0.45579 | 35.4887 | 0.50421 | 31.5908 | 0.36851 | 40.5745 | 0.43966 | 33.6576 | 0.2971 | 39.7826 | 0.55846 | 33.1243 | 0.35281 | 35.8274 | 0.69784 | 29.0524 | 0.61605 | 7.464 | 7.09 | 0 | 0 | 2.96 | 3.83 | 79.75 | 3.71 | 0
2024年11月02日20时15分00秒 | 63.6851 | 0.62198 | 33.9094 | 0.2428 | 36.1296 | 0.60956 | 30.8446 | 0.4608 | 35.9464 | 0.50448 | 31.593 | 0.36902 | 40.7393 | 0.43402 | 33.8544 | 0.29288 | 40.032 | 0.55584 | 33.5958 | 0.35337 | 36.2646 | 0.70787 | 29.572 | 0.62259 | 7.3556 | 7.09 | 0 | 0 | 2.96 | 3.83 | 79.75 | 3.71 | 0
2024年11月02日20时30分00秒 | 67.306 | 0.62496 | 34.1886 | 0.24305 | 36.8139 | 0.6169 | 31.0185 | 0.46514 | 36.4614 | 0.50965 | 31.7235 | 0.37337 | 41.6938 | 0.43814 | 34.1451 | 0.29649 | 41.1147 | 0.56461 | 33.9414 | 0.36546 | 37.6997 | 0.71534 | 30.6729 | 0.63351 | 7.142 | 7.09 | 0 | 0 | 2.96 | 3.83 | 79.75 | 3.71 | 0
2024年11月02日20时45分00秒 | 68.0224 | 0.63009 | 34.548 | 0.24405 | 37.1046 | 0.62389 | 31.181 | 0.4691 | 37.5486 | 0.50679 | 31.886 | 0.37015 | 42.5063 | 0.44029 | 34.8066 | 0.30137 | 41.7556 | 0.5589 | 34.5205 | 0.35616 | 36.5347 | 0.72638 | 32.3301 | 0.64339 | 6.9436 | 7.09 | 0 | 0 | 2.96 | 3.83 | 79.75 | 3.71 | 0
2024年11月02日21时00分00秒 | 68.0224 | 0.69129 | 34.7333 | 0.24034 | 37.7455 | 0.63077 | 31.4076 | 0.47437 | 38.2994 | 0.50145 | 32.1172 | 0.3628 | 42.0714 | 0.44246 | 35.3445 | 0.30096 | 39.2905 | 0.56195 | 35.1339 | 0.36028 | 34.2344 | 0.717 | 33.1518 | 0.63761 | 6.9665 | 7.09 | 0 | 0 | 2.4 | 3.55 | 78.16 | 3.55 | 0
2024年11月02日21时15分00秒 | 70.9224 | 0.70358 | 34.8844 | 0.2376 | 38.3703 | 0.63663 | 31.6136 | 0.48355 | 39.4713 | 0.4993 | 32.623 | 0.36143 | 42.8382 | 0.445 | 35.9052 | 0.30376 | 39.5926 | 0.56527 | 35.2483 | 0.36192 | 35.2529 | 0.70362 | 33.7057 | 0.62279 | 6.817 | 7.09 | 0 | 0 | 2.4 | 3.55 | 78.16 | 3.55 | 0
2024年11月02日21时30分00秒 | 72.7008 | 0.72223 | 34.9966 | 0.23186 | 37.7981 | 0.64151 | 31.8723 | 0.48546 | 38.6496 | 0.51444 | 33.2296 | 0.37896 | 42.7672 | 0.44468 | 36.347 | 0.30606 | 40.1785 | 0.55543 | 35.5367 | 0.35555 | 35.935 | 0.68939 | 33.4585 | 0.61078 | 6.7605 | 7.09 | 0 | 0 | 2.4 | 3.55 | 78.16 | 3.55 | 0
2024年11月02日21时45分00秒 | 70.0114 | 0.70926 | 35.127 | 0.22527 | 37.7752 | 0.63609 | 32.1447 | 0.48753 | 39.1577 | 0.50846 | 33.8567 | 0.37029 | 42.3873 | 0.44664 | 36.5599 | 0.3044 | 39.8032 | 0.55946 | 35.5436 | 0.35843 | 35.2003 | 0.68868 | 32.8473 | 0.60475 | 6.6995 | 7.09 | 0 | 0 | 2.4 | 3.55 | 78.16 | 3.55 | 0
2024年11月02日22时00分00秒 | 69.5651 | 0.71249 | 35.3971 | 0.21834 | 38.0087 | 0.60772 | 32.3552 | 0.45364 | 38.867 | 0.50448 | 34.2756 | 0.36702 | 42.417 | 0.44053 | 36.64 | 0.30037 | 39.6361 | 0.56529 | 35.3811 | 0.36453 | 35.0652 | 0.69266 | 32.7764 | 0.61102 | 6.6278 | 6.9 | 0 | 0 | 1.96 | 3.33 | 77.99 | 3.55 | 0
2024年11月02日22时15分00秒 | 69.5377 | 0.72452 | 35.3994 | 0.21819 | 38.1483 | 0.61329 | 32.4926 | 0.4608 | 38.748 | 0.51058 | 34.3534 | 0.37176 | 42.488 | 0.43299 | 36.7292 | 0.28956 | 39.7848 | 0.5557 | 35.3147 | 0.35452 | 34.8936 | 0.6984 | 32.575 | 0.61441 | 6.6598 | 6.9 | 0 | 0 | 1.96 | 3.33 | 77.99 | 3.55 | 0
2024年11月02日22时30分00秒 | 69.4644 | 0.72384 | 35.214 | 0.21531 | 38.2101 | 0.6201 | 32.6024 | 0.4649 | 38.4115 | 0.49698 | 34.3008 | 0.35982 | 42.4376 | 0.42496 | 36.6926 | 0.28335 | 39.6956 | 0.55911 | 35.23 | 0.35965 | 34.5548 | 0.70414 | 32.2431 | 0.62118 | 6.6018 | 6.9 | 0 | 0 | 1.96 | 3.33 | 77.99 | 3.55 | 0
2024年11月02日22时45分00秒 | 69.1371 | 0.71976 | 35.2483 | 0.21573 | 38.2582 | 0.62552 | 32.6917 | 0.46949 | 38.4985 | 0.5099 | 34.1886 | 0.37308 | 42.3919 | 0.4648 | 36.6903 | 0.32317 | 39.3385 | 0.56666 | 35.182 | 0.36341 | 34.3122 | 0.70831 | 32.0233 | 0.62884 | 6.2753 | 6.9 | 0 | 0 | 1.96 | 3.33 | 77.99 | 3.55 | 0
2024年11月02日23时00分00秒 | 68.7617 | 0.73165 | 35.182 | 0.2136 | 38.2856 | 0.62921 | 32.7672 | 0.472 | 37.821 | 0.51207 | 34.0467 | 0.38277 | 42.2316 | 0.46444 | 36.5576 | 0.32217 | 39.5285 | 0.55819 | 35.1408 | 0.35569 | 34.0627 | 0.71566 | 31.8174 | 0.63463 | 6.141 | 4.95 | 0 | 0 | 1.57 | 2.54 | 84.4 | 3.53 | 0
2024年11月02日23时15分00秒 | 68.9517 | 0.71971 | 35.2781 | 0.2138 | 38.2811 | 0.63402 | 32.8336 | 0.47879 | 37.9744 | 0.49908 | 33.9574 | 0.36119 | 42.1927 | 0.46121 | 36.5118 | 0.32203 | 39.7757 | 0.56534 | 35.0813 | 0.3647 | 34.5846 | 0.72081 | 31.6045 | 0.63944 | 6.1028 | 4.95 | 0 | 0 | 1.57 | 2.54 | 84.4 | 3.53 | 0
2024年11月02日23时30分00秒 | 67.6081 | 0.71761 | 35.3284 | 0.21389 | 38.0041 | 0.63521 | 32.8908 | 0.4817 | 37.6768 | 0.51453 | 33.8727 | 0.37569 | 42.0348 | 0.45926 | 36.5278 | 0.31768 | 39.6521 | 0.55997 | 35.0996 | 0.35518 | 33.9551 | 0.72806 | 31.4763 | 0.64586 | 6.0967 | 4.95 | 0 | 0 | 1.57 | 2.54 | 84.4 | 3.53 | 0
2024年11月02日23时45分00秒 | 70.3548 | 0.72628 | 35.2621 | 0.21302 | 38.0201 | 0.64059 | 32.9252 | 0.48609 | 38.265 | 0.50531 | 33.7972 | 0.36956 | 42.3827 | 0.45694 | 36.5049 | 0.32122 | 39.9519 | 0.5606 | 35.0675 | 0.36111 | 34.1291 | 0.71966 | 31.4832 | 0.63983 | 5.9945 | 4.95 | 0 | 0 | 1.57 | 2.54 | 84.4 | 3.53 | 0